**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**ООО «Златоустовский металлургический завод»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** |  |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика. | ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.Контактное лицо (по техническим вопросам) начальник отдела режима и контроля Левчук Максим Игоревич, телефон 8(3513) 69-77-26, адрес электронной почты milevchuk@zmk.ru Контактное лицо (по вопросам оформления документации) Скворцова Елена Владимировна-начальник сметно-договорного отдела, телефон (3513) 69-77-84, адрес электронной почты skvor@zmk.ru |
| 2. | Предмет договора с указанием объема выполняемых работ. | * **Договор подряда на выполнение работ по устранению дефектов ограждения завода в районе мартена-2 и нефтехранилища. Длина ограждения 188 м.**
* Состав работ:
* - выравнивание ж/б панелей ограждения (2500х150х3000, вес 1,42т) в вертикальное положение с помощью домкратов и лебедок – 50шт.
* - укладка фундаментов ограждения стаканного типа (ФО-2, вес 0,63т) – 4шт.
* - копание ям вручную при выравнивании ж/б панелей ограждения глубиной до 1м – 46 куб.м.
* - обратная засыпка грунтом пазух ям вручную – 21 куб.м.
* - разработка грунта вручную – 21 куб.м.
* - установка ж/б оград из панелей длиной 2,5м (ПО-2, 2500х150х3000, вес 1,42т) –3шт.
* - демонтаж металлического ограждения из арматурной стали (А-III) диаметром 16мм – 0,21т
* - установка металлического ограждения из равнополочного уголка 56мм (14п/м) и арматурной стали (А-III) диаметром 16мм (25п/м) – 1шт.
* - установка на металлическое ограждения СББ «Егоза» - 8п/м
* - устройство подстилающих слоев щебеночных (фракция 20-40) – 7куб.м.
* - монтаж, демонтаж деревянной опалубки – 100кв.м.
* - изготовление и монтаж арматурного каркаса (арматурная сталь А3, диаметр 12мм) – 0,91т
* - укладка бетонной смеси (В22,5) – 26 куб.м.
* - демонтаж ж/б панелей ограждения (6000х2000х140) – 8шт
* - демонтаж ж/б столбов высотой 4200 (300х300) – 7шт
* - демонтаж металлического каркаса ограждения из равнополочного уголка 56мм – 100п/м
* - демонтаж металлического ограждения из листовой стали (толщиной 3мм) – 48 кв.м.
* - бурение ям глубиной до 2м (диаметр 300мм) механизированным способом – 14шт.
* - установка металлических столбов высотой 5м (труба диаметром 159) с погружением в бетонное основание – 14 шт.
* - заливка ям бетонной смесью вручную – 2куб.м.
* - изготовление и монтаж бетонного каркаса из профильной трубы (60х40х5) – 231п/м
* - устройство ограждения из металлического листа (толщина 3мм) – 135кв.м.
* - изготовление и монтаж металлического каркаса из равнополочного уголка 56мм (15п/м) и арматурной стали (А-III) диаметром 16мм (135п/м) – 1шт.
* - огрунтовка металлических поверхностей за один раз – 270кв.м.
* - окраска металлических огрунтованных поверхностей химстойкой-антикоррозионной краской – 270кв.м.
* Машины, механизмы и материалы подрядчика.

Подрядчик до начала работ после заключения договора предоставляет заказчику заверенные копии договоров субподряда с иными организациями на выполнение работ, копии трудовых договоров с работниками либо копии договоров ГПХ (гражданско-правового характера) между физическими лицами и подрядчиком. Договор подряда и ГПХ должны быть заключены на срок не менее чем на срок выполнения работ по договору подряда.   |
| 3. | Место и сроки выполнения работ. | Промышленная площадка ООО «Златоустовский металлургический завод» Челябинская область, г. Златоуст.Срок выполнения работ июль 2022г. |
| 4. | Форма, сроки и порядок оплаты работ. | Предоплата не более 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 5. | Срок, место и порядок предоставления документации претендентом. | Срок предоставления документации в соответствии с пунктом 6 информационной карты. Для участия в запросе предложений участник закупок должен подать в электронном виде или на электронную почту skvor@zmk.ru или в конверте комплект документов, включающий в себя заявку на участие в запросе предложений, анкету, а также документы согласно требованиям, указанным в пункте 20 информационной карты. |
| 6. | Даты и время начала и окончания приема предложений, дата обобщения предложений, даты подведения предварительных и окончательных итогов, дата составления протокола. | Время начала приема предложений-с 8.00 часов 14 апреля 2022г.Время окончания приема предложений-17.00 часов 26 апреля 2022г.Дата обобщения предложений-26 апреля 2022г.Дата подведения предварительных итогов-27 апреля 2022г.Дата подведения окончательных итогов-04 мая 2022г.Дата составления протокола-04 мая 2022г. |
| 7. | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. | Место рассмотрения предложений участников закупки ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 04 мая 2022г. |
| 8. | Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца- подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений |
| 9. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. | Образец документации претендента размещен на сайте завода www.zmk.ru |
| 10. | Порядок формирования цены договора (цены лота). | Цена договора (цена лота) формируется с учетом НДС. В заявке на участие необходимо указать стоимость, сроки выполнения работ и условия оплаты. |
| 11. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | - стоимость выполнения работ- качество работ и квалификация участника закупок- срок выполнения работ- условия оплаты- гарантийный срок |
| 12. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | В соответствии с главой 5 Положения о закупках в ООО «Златоустовский металлургический завод» |
| 13.  | Процедура запроса предложений (приглашения делать предложения) не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Проведение запроса предложений (приглашение делать предложения) не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником закупки. |
| 14. | Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений (приглашения делать предложения) в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). |
| 15. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. | **Срок гарантии на выполненные работы не менее 60 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. В течение гарантийного срока на выполнение работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, вызванные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака** |
| 16. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками. | Российский рубль |
| 17. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки. | Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). Изменение и/или отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения), установленного информационной картой о проведении запроса предложений (приглашения делать предложения), не допускается. |
| 18. | Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. | В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и/или договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки, в том числе заключить договор по процедуре закупки у единственного поставщика. |
| 19. | Участник закупок, подавая заявки на участие в запросе предложений, дает свое согласие, в случае признания его победителем, на заключение договора в редакции, предложенной Заказчиком, и не имеет права вносить изменения в текст данного договора. |
| 20. | Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. | Необходимо предоставить следующие документы- свидетельство СРО- уставные документов (ИНН, ОГРН, устав) с приложением внесенных изменений- выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее одного месяца со дня размещения документации по закупкам- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки |