СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 33 «Монтаж газопровода с установкой постов раздачи газа в пролете адъюстажа прокатного цеха № 1».

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «СтройГазСервис» г. Златоуст ИНН 7404060992 | ООО «Компания «Перспектива» г. Златоуст ИНН 740401001 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 440 000,00 руб. без НДС Снижение на 24 000,00 руб. Без НДС НДС не предусмотрен. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 509 450,00 руб. без НДС Снижения не было НДС не предусмотрен. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 30 календарных дней | 30 календарных дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 60 месяцев (было 12 месяцев) | 12 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на проведение работ по монтажу газопровода с установкой постов раздачи газа в пролете адъюстажа прокатного цеха № 1. Состав работ: - – согласно проекту № 3941-КМ - – демонтаж старого газопровода (труба d=32 мм) – 99 м Работы по демонтажу старого оборудования, монтажу нового оборудования с испытаниями и пусконаладочными работами оборудования подрядчик осуществляет за счет собственных сил и средств. Материалы, оборудование, машины и механизмы подрядчика. Газопровод с постами раздачи должен быть выполнен в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов». Используемое оборудование должно иметь необходимую разрешительную документацию на применение в соответствии с требованиями норм и правил, действующих на территории РФ. На поставляемое оборудование подрядчик должен предоставить паспорта и сертификаты. |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию, а именно : исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам; необходимые акты, протоколы замеров и испытаний |  |