СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 21 «Разработка проекта и строительство котельной для отопления цехов завода (одна котельная в сторону ЭСПЦ-2)».

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Теплотехсервис» г. Миасс ИНН 7415053588 | ООО «Генерационное оборудование» г. Челябинск ИНН 7447220947 | ООО «ЗМК «Энергия» г. Новосибирск ИНН 5406976836 | ООО «АвтономныеТеплоСистемы» г. Челябинск ИНН 7448050800 | ООО «Теплосервис-ТС» г. Магнитогорск ИНН 7444029364 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 18 202 500,00 руб. без НДС Предоплата за поставку котельной 70%, предоплата за работы 30%, окончательный расчет за поставку котельной после подписания актов приема-передачи котельной, окончательный расчет за работы после подписания актов выполненных работ (ввода котельной в эксплуатацию). | 25 712 500,00 руб. без НДС Предоплата 50%, через месяц после заключения договора 30%, окончательный расчет после уведомления о готовности котельной. Экспертиза проекта оплачивается отдельно (около 240 тыс.руб.) | 26 485 000,00 руб. без НДС Предоплата 70%, по готовности оборудования к отгрузке 20%, после монтажа 5%, окончательный расчет после выполнения ПНР. | 32 666 666,67руб. без НДС Данных по условиям оплаты нет. | 15 899 160,00 руб. без НДС Предоплата 70%, после уведомления о готовности оборудования к отгрузке 20%, после подписания актов выполненных работ СМР 5%, окончательный расчет после подписания актов выполненных работ ПНР. |
| 2. | Срок выполнения работ | 6 месяцев | 8 месяцев | 11 месяцев | Данных нет | 6 месяцев |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 3 года | 12 месяцев | Гарантийный срок на оборудование определяется производителем оборудования, на СМР 24 месяца. | Данных нет | 24 месяца |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | - Договор подряда на выполнение работ по разработке проекта и строительство котельной для отопления цехов завода. - Состав работ: предусмотреть оборудование локальным газовым водогрейным котлом, монтажом газопровода, трубопроводов воды для нужд отопления отдельно стоящих зданий на промплощадке ООО «ЗМЗ». - - здание котельной, дымовая труба и наружные сети инженерно-технического обеспечения от здания котельной до точек присоединения определить в процессе проектирования - – тип и конструктивные решения здания, фундаментов здания котельной и дымовой трубы определить в процессе проектирования - – фасад здания и цветовое решение выполнить из современных материалов с учетом требований промышленной эстетики и согласовать с заказчиком на стадии «Проектная документация», дымовая труба металлическая, высота трубы определяется расчетом - – водогрейный газовый котел с газовой горелкой мощностью 2800 кВт - – для разделения контуров ГВС и котлового контура (внутреннего) предусмотреть пластинчатые теплообменники в количестве двух штук (рабочий и резервный), на систему отопления и вентиляции использовать котловой контур - – сетевые насосы предусмотреть со 100% резервированием - – установка хим. водоподготовки - – предусмотреть установку узлов учета потребляемых ресурсов (газ, вода, пар, электроэнергия) - – система управления должна соответствовать «Техническим требованиям к системам управления на ООО «ЗМЗ» (приложение 1) - – узлы учета должны удовлетворять «Техническим требованиям к узлам учета ООО «ЗМЗ» (приложение 2) - – выбор основного и вспомогательного оборудования котельной и арматуры согласовать с заказчиком на стадии предпроектной подготовки, но не позднее начала проектирования - – отопление и вентиляцию котельной выполнить в соответствии с СП 4, СП 60.13330.20121-104-2000 и другими нормативными документами - – водоснабжение и водоотведение котельной выполнить в ливневую и фекальную канализацию в соответствии с СП 30.13330.2012 и другими действующими нормативными документами - – предусмотреть электроснабжение проектируемого электропотребляющего оборудования. Требования к решениям по топливоснабжению: - основное топливо природный газ, аварийное отсутствует - – давление газа на вводе в котельную определить проектом, максимальный расход газа определить расчетом - – предусмотреть клапан электромагнитный отсечной КПЭГ на вводе в котельную и узел технологического учета газа. Машины, механизмы, оборудование, материалы для выполнения работ подрядчика. По окончании проектирования заказчику выдается три экземпляра проектной документации на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе. Состав проектной документации должен соответствовать Постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». При проектировании блочно-модульная котельная и другое используемое оборудование должно иметь необходимую разрешительную документацию на применение в соответствии с требованиями норм и правил, действующих на территории РФ. При проектировании предусмотреть работу оборудования котельной без обслуживающего персонала. На поставляемое оборудование и материалы подрядчик предоставляет паспорта и сертификаты. Проведение всех необходимых согласований и экспертизу проектной документации выполняет подрядчик. Подрядчик до начала работ после заключения договора предоставляет заказчику заверенные копии договоров субподряда с иными организациями на выполнение работ, копии трудовых договоров с работниками либо копии договоров ГПХ (гражданско-правового характера) между физическими лицами и подрядчиком. Договор подряда и ГПХ должны быть заключены на срок не менее чем на срок выполнения работ по договору подряда. |  |  |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца - при выполнении строительно-монтажных работ подрядчик обязан соблюдать действующие на территории Челябинской области административные требования в области строительства и требования охраны труда |  |  |  |  |