СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 48 «Разработка проекта и оборудование локальными водогрейными котлами отдельно стоящих зданий на промплощадке ООО «ЗМЗ».

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Уралстроймонтаж С» г. Челябинск ИНН 7447150898 | ООО «Автономные ТеплоСистемы» г. Челябинск ИНН 7448050800 | ООО «ПКФ «ЧелябГазСтрой» г. Челябинск ИНН 7451213195 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 33 072 181,00 руб. без НДС Предоплата 50%, промежуточный платеж 30%, перед запуском в работу 20% через 30 дней после подписания актов выполненных работ. | 32 229 940,83 руб. без НДС Предоплата на покупку оборудования 60%. | 32 200 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%. |
| 2. | Срок выполнения работ | 15 октября 2022г. | До 30.12.2022г. | Апрель-сентябрь 2022г. |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | На оборудование 12 месяцев, на СМР 24 месяца. | На оборудование 18 месяцев, на СМР 24 месяца. | На оборудование в соответствии с гарантией завода-изготовителя, на СМР 36 месяцев. |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | - Договор подряда на выполнение работ по разработке проекта и оборудованию локальными водогрейными котлами отдельно стоящих зданий на промплощадке ООО «ЗМЗ»: - – здание ЦРМО – два газовых котла мощностью по 100кВт каждый - - здание КМУ ЦРМО и здание участка по ремонту электромашин ПСЦ – четыре газовых котла мощностью по 100кВт каждый - - здание ЦПП и здание ВНСт № 7 ПСЦ – три газовых котла мощностью по 100кВт каждый - - здание копрового цеха и здание станции нейтрализации ТКЦ - три газовых котла мощностью по 100кВт каждый - – здание Сортировочная ТрЦ – два газовых котла мощностью по 25кВт каждый - - здание ЦГП – электрический котел мощностью 10кВт - - здание подстанции ЗМЗ-1 ЦСиП - электрический котел мощностью 10кВт - Предусмотреть: - - выполнение комплекса проектных работ - – монтаж оборудования, проведение шеф-монтажных и пусконаладочных работ - – поставку оборудования и всех необходимых для выполнения работ материалов - – монтаж газопроводов, трубопроводов воды и теплоснабжения - – электроснабжение проектируемого электропотребляющего оборудования - - установку узлов учета потребляемых ресурсов (газ, вода, электроэнергия). Произвести сметную оценку: - стоимости проектных работ - стоимости оборудования и материалов - стоимости строительно-монтажных работ - стоимости шеф-монтажных и пусконаладочных работ - Система управления должна соответствовать «Техническим требованиям к системам управления на ООО «ЗМЗ». Проектная документация, выдаваемая заказчику должна быть представлена в трех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе. Состав проектной документации согласно Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Узлы учета энергоносителей должны удовлетворять «Техническим требованиям к узлам учета ООО «ЗМЗ». Выбор основного и вспомогательного котельного оборудования, а также вспомогательных материалов согласовывается с заказчиком на стадии предпроектной подготовки, но не позднее начала проектирования. Отоплению и вентиляцию котельных для отдельно стоящих зданий выполнить в соответствии с СП 41-104-2000, СП 60.13330.2012 и другими нормативными документами. Водоснабжение и водоотведение котельных для отдельно стоящих зданий выполнить в ливневую и фекальную канализации в соответствии с СП 30.13330.2012 и другими нормативными документами. На поставляемое оборудование и материалы подрядчик предоставляет паспорта и сертификаты. Проведение всех необходимых согласований и экспертизу проектной документации выполняет подрядчик. Подрядчик до начала работ после заключения договора предоставляет заказчику заверенные копии договоров субподряда с иными организациями на выполнение работ, копии трудовых договоров с работниками либо копии договоров ГПХ (гражданско-правового характера) между физическими лицами и подрядчиком. Договор подряда и ГПХ должны быть заключены на срок не менее чем на срок выполнения работ по договору подряда. |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца - при выполнении строительно-монтажных работ подрядчик обязан соблюдать действующие на территории Челябинской области административные требования в области строительства и требования охраны труда |  |  |