Приложение к информационной карте лот № 64

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
|  | **потолки** |  |  |
| 1 | Очистка поверхности щетками | кв.м. | 32,9 |
| 2 | Частичная шпаклевка поверхности | кв.м. | 32,9 |
| 3 | Огрунтовка поверхности | кв.м. | 32,9 |
| 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная | кв.м. | 32,9 |
|  | **стены** |  |  |
| 1 | Очистка поверхности щетками | кв.м. | 70,7 |
| 2 | Демонтаж цементного плинтуса | м. | 21,6 |
| 3 | Штукатурка | кв.м. | 70,7 |
| 4 | Выравнивание шпаклевкой, финишный слой | кв.м. | 70,7 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная | кв.м. | 70,7 |
| 6 | Масляная окраска радиаторов и труб отопления | кв.м. | 10,0 |
|  | **полы** |  |  |
| 1 | Очистка поверхности щетками | кв.м. | 32,9 |
| 2 | Частичная шпаклевка поверхности | кв.м. | 32,9 |
| 3 | Устройство покрытия из линолеума коммерческого на клее | кв.м. | 32,9 |
| 4 | Устройство плинтуса ПВХ | кв.м. | 21,6 |
| 5 | Монтаж профиля одноуровневого стыкоперекрывающего для линолеума | м | 8,0 |
|  | **дверь** |  |  |
| 1 | Демонтаж двери деревянной 1000х2100 | шт. | 1 |
| 2 | Монтаж двери противопожарной 1000х2100 | шт. | 1 |
|  | **электромонтажные работы** |  |  |
| 1 | Монтаж кабель-канала пластикового 25х16 | м | 40,0 |
| 2 | Монтаж кабель-канала пластикового 40х16 | м | 50,0 |
| 3 | Монтаж кабеля силового с медными жилами ВВГнг (А) LS 3х4 | м | 20,0 |
| 4 | Монтаж кабеля силового с медными жилами ВВГнг (А) LS 3х2,5 | м | 50,0 |
| 5 | Монтаж кабеля силового с медными жилами ВВГнг (А) LS 3х1,5 | м | 30,0 |
| 6 | Монтаж распаечных коробок 100х100 | шт. | 4 |
| 7 | Монтаж розеток двухместных | шт. | 4 |
| 8 | Монтаж розеток четырехместных | шт. | 1 |
| 9 | Монтаж выключателей одноклавишных | шт. | 2 |
| 10 | Монтаж щитка пластикового ЩРН-П-8 | шт. | 1 |
| 11 | Монтаж однополюсных автоматических выключателей 25А | шт. | 1 |
| 12 | Монтаж однополюсных автоматических выключателей 16А | шт. | 2 |
| 13 | Монтаж однополюсных автоматических выключателей 10А | шт. | 2 |
| 14 | Установка светильников светодиодных 600х600 | шт. | 4 |