СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 11 «Разработка проекта, поставка, монтаж и наладка системы мониторинга оборотов и аварийной защиты турбодетандерного агрегата РТ-3,5/06 воздухоразделительной установки К-1,4 на новой элементной основе».

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |
| --- | --- | --- |
|  |  | ООО НПП «Атмосфера» г. Белебей ИНН 255012210 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 185 000,00 руб. без НДС Снижение на 30 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 30 календарных дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по разработке проекта, поставке, монтажу и наладке системы мониторинга оборотов и аварийной защиты турбодетандерного агрегата РТ-3,5/06 воздухоразделительной установки К-1,4 на новой элементной основе. Состав работ: - разработка проекта - поставка оборудования - монтажные работы - пусконаладочные работы - разработка технологической инструкции по обслуживанию монтируемого оборудования Качество применяемых материалов подтверждается сертификатами. Материалы подрядчика. Инструмент, вспомогательные механизмы подрядчика. Технические характеристики турбодетандера РТ-3,5/6КВ 2041.00.000-01 ФО: - частота вращения 37 000 +/-2000 об/мин - давление воздуха перед агрегатом более 6 атм. - давление воздуха после агрегата 1,4 атм. - температура воздуха перед агрегатом в пределах 153-133оС - адиабатический КПД не менее 75% - расход воздуха минимальный 2100 +/-100 - расход воздуха максимальный 3200 +/-100 |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - при выполнении работ подрядчик должен соблюдать действующие на территории Челябинской области административные требования в области строительства и охраны труда |