СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 5 «Капитальный ремонт  масляных трансформаторов».

Улучшенные предложения принимаются до 07 февраля 2023г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОАО концерн «Уралэлектроремонт» г. Екатеринбург ИНН 6658009606 | ООО «СнабТрейд» г. Екатеринбург ИНН 6658537170 | ООО «Уралремэнерго» г. Челябинск ИНН 7452092313 | ООО «Уральский завод по ремонту электрических машин» г. Асбест ИНН 6603017245 | ООО ТД «ЭНКО» г. Ижевск ИНН 1840007074 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | ТМ 1000 - 412 822,38 руб. без НДС. АТО 391/22 - 750 06,70 руб. без НДС. ТМ 100 – 179 087,70 руб. без НДС. ТМ 400 – 264 481,58 руб. без НДС. Итого 1 606 455,36 руб. без НДС. Оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ (за каждый трансформатор расчет отдельный). Доставка в ремонт/из ремонта включена в стоимость работ. | ТМ 1000 – 471 520,00 руб. без НДС. АТО 391/22 – 879 500,00 руб. без НДС. ТМ 100 – 210 455,00 руб. без НДС. ТМ 400 – 289 740,00 руб. без НДС. Итого 1 851 215 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ. | ТМ 1000 – 482 500,00 руб. без НДС. АТО 391/22 – 467 500,00 руб. без НДС. ТМ 100 – 109 166,66 руб. без НДС. ТМ 400 – 141 666,66 руб. без НДС. Итого 1 200 833,32 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ. | АТО 391/22 – 598 240,00 руб. без НДС. ТМ 100 – 178 980,00 руб. без НДС. ТМ 400 – 294 320,00 руб. без НДС. Итого 1 071 540 руб. без НДС. Трансформатор ТМ-1000 в заявке отсутствует. Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ. | ТМ 1000 – 264 521,13 руб. без НДС. АТО 391/22 – 264 521,13 руб. без НДС. ТМ 100 – 73 469,13 руб. без НДС. ТМ 400 – 163 378,20 руб. без НДС. Итого 765 889,52 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ. Доставка в ремонт/из ремонта включена в стоимость работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | ТМ 1000 – 35 календарных дней АТО 391/22 – 45 календарных дней ТМ 100 – 30 календарных дней ТМ 400 – 30 календарных дней С возможностью досрочного выполнения работ. | 30- 45 календарных дней на каждый трансформатор. . | ТМ 1000 – 20 рабочих дней АТО 391/22 – 20 рабочих дней ТМ 100 – 15 рабочих дней ТМ 400 – 15 рабочих дней | АТО 391/22 – 90 календарных дней ТМ 100 – 60 календарных дней ТМ 400 – 60 календарных дней | Не более 30 дней на каждый трансформатор. |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. | 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. | 12 месяцев. | 12 месяцев. | 12 месяцев. |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту (без смены обмоток) масляного трансформатора типа ТМ 1000/10 заводской № 11188 ЭСПЦ №3. Дополнительные сведения. Трансформатор выведены из эксплуатации в 2016 году. У трансформатора наблюдается течь масла из-под резиновых уплотнений вводов ВН, НН, крышки трансформатора, уплотнение маслонасоса, в уплотнении радиаторов охлаждения. Наблюдается нарушение лакокрасочного покрытия и следы ржавчины на корпусах трансформаторов. Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту (без смены обмоток) масляного трансформатора типа АТО-391/22 (1000кВА, 6/0,4кВ) заводской № 63268 ПСЦ. Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту (без смены обмоток) масляных трансформаторов типа ТМ-100/6 заводской № 123043 и ТМ-400/10 заводской № 3779 ПСЦ. Состав работ: - частичный демонтаж узлов трансформатора перед транспортировкой - транспортировка трансформатора до места проведения работ и обратно - осмотр трансформатора, установление комплектности - разборка трансформатора и слив масла - ремонт активной части без её разборки - ремонт радиаторов - опрессовка обмоток - сушка активной части - отделка активной части после сушки - контрольные испытания активной части трансформатора - ремонт устройства РПН - ремонт отводов - ремонт вводов - замена плит НН - ремонт бака - ремонт крышки - ремонт расширителя - ремонт воздухоосушителя - ремонт выхлопной трубы - ремонт термосифонного фильтра - замена резиновых уплотнений - замена термометра ТПК-160 - замена газового реле - сборка трансформатора и заливка новым трансформаторным маслом - очистка и окраска трансформатора - испытание трансформатора на герметичность - операционные испытания - приемо-сдаточные испытания |  |  |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца - работы по испытаниям электрооборудования подрядчик осуществляет за счет собственных сил и средств - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию: необходимые акты, протоколы замеров, испытаний, сертификаты |  |  |  |  |