**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА № 2 (ПС № 30)**

**ООО «Златоустовский металлургический завод»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** |  |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика. | ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.Контактное лицо (по техническим вопросам) Плешивцев Сергей Олегович-электрик ЭСПЦ № 3, телефон 8-908-060-13-03.Контактное лицо (по вопросам оформления документации) Скворцова Елена Владимировна-начальник отдела цен, телефон (3513) 69-77-84, адрес электронной почты skvor@zmk.ru. |
| 2. | Предмет договора. | **Договор подряда на выполнение работ по замене высоковольтных выключателей с комплектом релейной защиты РУ 6кВ ПС № 30.**Состав работ:- подготовка рабочей документации на ретрофит ячеек РУ 6кВ (ПЛ № 406, ПЛ № 511, трансформатор № 1 ТМ-1000кВА, трансформатор № 2 ТМ-1000кВА, трансформатор № 3 ТМ-1000кВА, ТН/ТСН) с расчетом уставок РЗиА и с учетом блокировки возможного одновременного включения ПЛ № 406, ПЛ № 511- демонтаж существующих выключателей в ячейках КСО 6кВ – 6шт.- расчет устройства релейной защиты с учетом технологических блокировок- поставка и монтаж блоков РЗиА – Сириус- изготовление и монтаж источника оперативного тока- ретрофит ячеек РУ 6кВ Iном.с.ш.=1000А, Iном.т.с.=20кА, Uном=6кВ – 2шт.Iном=600А, Iном.т.с.=15кА, Uном=6кВ – 3шт.- монтаж кабельных линий эл.цепей релейной защиты- пусконаладочные работы- подготовка технического отчетаТребования к поставляемому оборудованию.Ресурс по коммутационной стойкости:- количество операций «О» при номинальном токе отключения не менее 110- количество операций «ВО» при номинальном токе отключения не менее 110- количество операций «ВО» при номинальном токе не менее 50 000.Полное время отключения не более 30 мс.Собственное время включения не более 42 мс.Тип привода выключателя – электромагнитный с магнитной защелкой.Тип блока управления – с функцией самодиагностики выключателя, в том числе контроль целостности цепи электромагнитов и выдача сигнала «Неисправность» во внешние цепи.Технические параметры оборудования должны быть подтверждены протоколами испытаний, перечень которых определен ГОСТ Р 52565-2006. Протоколы должны быть выданы испытательными лабораториями, аккредитованными в Федеральной службе по аккредитации с внесением соответствующей продукции в область аккредитации.К оборудовании должны быть приложены техническое описание и руководство по эксплуатации на русском языке.Материалы, оборудование, машины и механизмы подрядчика.Дополнительные сведения: электрооборудование РУ 6кВ находится в неудовлетворительном состоянии (неотапливаемое помещение, воздействие атмосферных осадков, контактные части электрооборудования имеют сильное окисление). |
| 3. | Место и сроки выполнения работ. | Промышленная площадка ООО «Златоустовский металлургический завод» Челябинская область, г. Златоуст, электросталеплавильный цех № 3, 1 отделение.Срок окончания работ 2023 год. |
| 4. | Форма, сроки и порядок оплаты работ. | Предоплата не более 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 5. | Срок, место и порядок предоставления документации претендентом. | Срок предоставления документации в соответствии с пунктом 6 информационной карты.Для участия в запросе предложений участник закупок должен подать в электронном виде или на электронную почту skvor@zmk.ru или в конверте комплект документов, включающий в себя заявку на участие в запросе предложений, анкету, а также документы согласно требованиям, указанным в пункте 20 информационной карты. |
| 6. | Даты и время начала и окончания приема предложений, дата обобщения предложений, даты подведения предварительных и окончательных итогов, дата составления протокола. | Время начала приема предложений-с 8.00 часов 06 марта 2023г.Время окончания приема предложений-17.00 часов 27 марта 2023г.Дата обобщения предложений-28 марта 2023г.Дата подведения предварительных итогов-29 марта 2023г.Дата подведения окончательных итогов-29 марта 2023г.Дата составления протокола-05 апреля 2023г. |
| 7. | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. | Место рассмотрения предложений участников закупки ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 05 апреля 2023г. |
| 8. | Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика. | - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ- подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответственные свидетельства и удостоверения установленного образца- подрядчик должен иметь необходимое оборудование и инструмент для проведения монтажных работ- работы по испытаниям электрооборудования подрядчик осуществляет за счет собственных сил и средств- подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию: необходимые акты, протоколы замеров и испытаний |
| 9. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. | Образец документации претендента размещен на сайте завода www.zmk.ru |
| 10. | Порядок формирования цены договора (цены лота). | Цена договора (цена лота) формируется с учетом НДС. В заявке на участие необходимо указать стоимость, сроки выполнения работ и условия оплаты. |
| 11. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | - стоимость выполнения работ- качество работ и квалификация участника закупок- срок выполнения работ- условия оплаты- гарантийный срок- объем предоставления гарантий |
| 12. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | В соответствии с главой 5 Положения о закупках в ООО «Златоустовский металлургический завод» |
| 13.  | Процедура запроса предложений (приглашения делать предложения) не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Проведение запроса предложений (приглашение делать предложения) не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником закупки. |
| 14. | Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений (приглашения делать предложения) в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). |
| 15. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. | **Срок гарантии на выполненные работы не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. В течение гарантийного срока на выполнение работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, вызванные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением брака.****Гарантийный срок службы поставляемого оборудования не менее 30 лет.****Срок службы (в том числе блока управления) не менее 30 лет.** |
| 16. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками. | Российский рубль |
| 17. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки. | Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). Изменение и/или отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения), установленного информационной картой о проведении запроса предложений (приглашения делать предложения), не допускается. |
| 18. | Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. | В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и/или договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки, в том числе заключить договор по процедуре закупки у единственного поставщика. |
| 19. | Участник закупок, подавая заявки на участие в запросе предложений, дает свое согласие, в случае признания его победителем, на заключение договора в редакции, предложенной Заказчиком, и не имеет права вносить изменения в текст данного договора. |
| 20. | Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. | Необходимо предоставить следующие документы:- уставные документы (ИНН, ОГРН, устав) с приложением внесенных изменений- выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее одного месяца со дня размещения документации по закупкам- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки |