СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 36 «Замена напорного трубопровода технической воды от водонасосной станции № 1 до железнодорожного моста у КПП № 1».

Прием улучшенных предложений до 04 апреля 2023г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗАО «Спецстрой-2» г. Челябинск ИНН 7450002378 | ООО «Спецстрой-7» г. Челябинск ИНН 7450014630 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 3 012 669,51 руб. без НДС. Предоплата 40%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. | 3 700 000,00 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 15 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 1 месяца, но не ранее 01.07.2023г. | Начало 20.06.2023г, окончание 31.07.2023г. |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 36 месяцев | 24 месяца |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 3. | Предмет договора. | Договор подряда на замену напорного трубопровода технической воды от водонасосной станции № 1 до железнодорожного моста у КПП № 1. Состав работ: - – проложить от железнодорожного моста до поворота трубы на водонасосную станцию № 1 бестраншейным методом одну нитку пластикового трубопровода Ду=300мм внутри существующего подземного трубопровода Ду=500мм (участок 50м), далее до блок-колодца ВНСт № 1 (участок 30м) с разработкой грунта. - 2. Извести врезки в действующий водовод технической воды с установкой в блок-колодце на прокладываемый трубопровод стальной задвижки Ду=300мм. - 3. Общая длина подземного трубопровода 80м, глубина залегания 2,5м (верх трубы), рабочее давление до 5 кгс/см2. - 5. Используемая при производстве работ электроэнергия и заводской кислород (в баллонах) оплачиваются подрядчиком. - Материалы, машины и механизмы подрядчика. - Входной контроль качества материалов осуществляется силами строительно-монтажной организации. Не допускается использование материалов с технологическими дефектами. - При выполнении строительно-монтажных работ соблюдать действующие на территории Челябинской области административные требования в области строительства и требования охраны труда. - После завершения работ провести все требуемые пусконаладочные работы, согласования и приемо-сдаточные работы с оформлением соответствующих документов, позволяющих приступить к эксплуатации трубопроводов. |  |
| 4. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения на право выполнения соответствующих работ - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений |  |