СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 4 «Разработка рабочей документации, поставка оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ по восстановлению работоспособности электрооборудования двухстендовых печей ЭШП типа Р-951 № 20,21 1-го отделения ЭСПЦ № 3».

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО ИТЦ «УКАВТ» г. Челябинск ИНН 7448122124 | ООО «СТРОЙГАЗ-СИСТЕМЫ» г. Екатеринбург ИНН 6670472899 | ООО «Арсенал» г. Челябинск ИНН 7449039327 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 6 500 000,00 руб. без НДС. Снижения не было. Предоплата 50% в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора, 40% в течение 10 рабочих дней с момента уведомления о готовности оборудования к отгрузке, окончательный расчет в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ. | 9 900 000,00 руб. без НДС. Снижения не было. Предоплата 30% с момента подписания договора, 40% с момента согласования проектной документации, окончательный расчет по факту сдачи работ. | 10 800 000,00 руб. без НДС. От снижения отказались (письмо по электронной почте от 22.03.2023г.) Предоплата 70%, окончательный расчет по факту сдачи работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 5 месяцев (было 6 месяцев) | 5 месяцев с момента согласования проектной документации | 6 месяцев |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 3. | Предмет договора. | Договор подряда на разработку рабочей документации, поставку оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ по восстановлению работоспособности электрооборудования двухстендовых печей ЭШП типа Р-951 № 20,21 1-го отделения ЭСПЦ № 3. В рабочей документации предусмотреть следующий объем работ: - замена шкафов управления и защиты печных трансформаторов (ШУиЗТ) – 2шт. - замена кабельно-проводниковой продукции: - кабель силовой и контрольный на механизм ПСН (от камеры трансформатора до шкафа ШУиЗТ) - кабель контрольный защиты трансформатора (от камеры трансформатора до шкафа ШУиЗТ) - кабель контрольный от РУ 6кВ до пульта управления - силовой и контрольный кабель от шкафов управления до механизмов печи (каретку электрода, каретка кристаллизатора, механизм переключения шинного разъединителя стендов А и Б, дозатора, механизм зажима-разжима электрода, световая сигнализация работы печи, работы дозатора, ЭКМ) - силовые и контрольные кабели между шкафами и пультами управления - силовой кабель электроснабжения от РП до шкафов управления механизмами печи. Состав проектной документации должен соответствовать Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 (действующая редакция). Проектную документацию предварительно согласовать с заказчиком. Документация должна предоставляться на русском языке в трех экземплярах на бумажном носителе и в трех экземплярах на электронных носителях в формате среды разработки и/или pdf-формате (с функцией поиска текста). Требования к шкафу управления и защиты трансформатора (ШУиЗТ): 1.Схема должна быть выполнена на элементах РКС. Напряжение силовых цепей 230/380В 50Гц, напряжение оперативных цепей 220В 50Гц. 2.На дверце шкафа должны располагаться: - элементы индикации: наличие напряжения на вводе в шкаф, состояние ВВ (включен, отключен, авария), состояние шинных разъединителей, аварийная индикация (газовая защита, превышение температуры масла трансформатора, нарушение водоохлаждения печи) и др. - органы управления: переключатель включения/отключения ВВ, переключатель выбора управления ПСН (местное, дистанционное-от САУ печи), переключатель положения ПСН, кнопки управления шинными разъединителями, кнопки проверки сигнализации и отключения звукового сигнала - проборы: стрелочные (ток, напряжение, мощность по ВН), указатель положения ПСН (сельсин-приемник), температура масла трансформатора, счетчик электроэнергии (по ВН) - примечание: кнопки управления и дублирующие индикаторы включения/отключения ВВ, контакты дистанционного управления переключением ПСН, индикаторы процесса переключения ПСН (ступени вверх, ступени вниз) находятся на ЦПУ печи и запитаны от ШУиЗТ, напряжение цепей 230В/50Гц. 3.В ШУиЗТ должны быть реализованы следующие схемы: - включение и отключение ВВ от переключателя на дверце шкафа; включение производится при включенном положении ключ-бирки (расположена на дверце шкафа); отключение ВВ происходит также по повороту ключ-бирки в положение «О» и дублирующих кнопок отключения на ЦПУ - аварийное отключение ВВ: по газовой защите, нарушению водоохлаждения печи, повышению температуры масла трансформатора - предварительная и аварийная световая, звуковая сигнализация (в помещении поста управления и на площадке печей) - индикация и управление переключением шинных разъединителей печи - переключение места управления ПСН: с ШУиЗТ или ЦПУ - примечание: силовая часть схемы переключения ПСН располагается в шкафу управления ПСН (камера трансформатора). |  |  |
| 4. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения на право выполнения соответствующих работ - подрядчик должен иметь свидетельство СРО на выполнение видов деятельности в рамках настоящей информационной карты |  |  |