СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 35 «Капитальный ремонт помещения женской раздевалки и душевой (2 этаж) ЭСПЦ № 2».

Прием улучшенных предложений до 25 апреля 2023г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «УралЗлатСтрой» г. Златоуст ИНН 7404063979 | ООО «ИНРОСТА» г. Златоуст ИНН 7404066264 | ООО ХК «Регион Билд» г. Златоуст ИНН 7404051733 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 3 360 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ | 4 600 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ | 4 500 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ |
| 2. | Срок выполнения работ | 65 дней | 100 рабочих дней | 60 календарных дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 30 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнения комплекса работ по проведению капитального ремонта помещения женской раздевалки и душевой (1 этаж) Перечень и регламентированный объем работ при капитальном ремонте Помещения женской раздевалки и душевой: – демонтаж стеклоблоков Фальконье в оконных проёмах – 22 м2; – монтаж пластиковых оконных блоков (откидных) (1800*1900 ) в кол-ве 5 шт.; – монтаж пластиковых оконных блоков (откидных) (1100*1900) в кол-ве 1 шт.; – монтаж подоконников и откосов на окна в кол-ве 6 шт. – разделка межплитовых швов, затирка, грунтование, штукатурка в кол-ве 40м2; – выравнивание стен и потолка штукатуркой, грунтование, покраска водэмульсионной краской 520 м2; – демонтаж стальных дверей в кол-ве 2 шт.; – монтаж противопожарных дверей (ДГ 21-9) в комплекте с замком внутренним (врезным) и доводчиком в кол-ве 2шт.; (800 х 2000 мм.); – демонтаж дверей в сан. узел в кол-ве 2 шт.; – демонтаж унитазов (комплект) в кол-ве 1 шт.; – монтаж унитазов (комплект) в кол-ве 1 шт.; – демонтаж раковин в кол-ве 2 шт.; – монтаж раковин (тюльпан) в комплекте 2 шт.; – монтаж смесителей на раковины в кол-ве 2 шт.; – устройство слива с раковин в канализацию 8 м.; – монтаж дверей в сан. узел (800 х 2100 мм.) – влагостойкие (закрытые) в кол-ве 2 шт.; – демонтаж трубных радиаторов отопления в кол-ве 12 шт.; – монтаж радиаторов алюминиевых из 10 секций в кол-ве 16 шт.; – демонтаж дверей в помещение душевой в кол-ве 3 шт.; – монтаж двери в душевую комнату (900 х 2000 мм.- влагостойкая, закрытая) в кол-ве 3 шт.; – демонтаж кафельного покрытия в помещении душевой (стеновое) 65 м2; – демонтаж кафельного покрытия в помещении душевой (половое) 20 м2; – демонтаж (разборка) помещения парной 22 м2; – демонтаж стяжки в душевой 20 м2; – демонтаж труб канализации (чугун.) Ду108 мм. в кол-ве 40 м; – монтаж труб канализации (чугун.) Ду108 мм. в кол-ве 40 м; – демонтаж труб канализации (чугун.) Ду50 мм. в кол-ве 20 м; – монтаж труб канализации (чугун.) Ду50 мм. в кол-ве 30 м; – демонтаж стояков отопления (метал.) Ду25мм; в кол-ве 25 м; – монтаж стояков отопления полипропиленовой трубой Ду25мм. в кол-ве 40 м; – демонтаж трубы отопления (метал.) Ду25мм. в кол-ве 10 м; – монтаж полипропиленовой трубы отопления Ду20 мм в кол-ве 50 м; – демонтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду15 мм. в кол-ве 30 м; – монтаж полипропиленовых труб ХВС и ГВС Ду15 мм. в кол-ве 50 м; – демонтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду20 мм. в кол-ве 20 м; – монтаж полипропиленовых труб ХВС и ГВС Ду20 мм. в кол-ве 30 м; – демонтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду32 мм. в кол-ве 30 м; – монтаж полипропиленовых труб ХВС и ГВС Ду32 мм. в кол-ве 40 м; – демонтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду57 мм. в кол-ве 5 м; – монтаж полипропиленовых труб ХВС и ГВС Ду57 мм. в кол-ве 10 м; – демонтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду89 мм. в кол-ве 5 м; – монтаж полипропиленовых труб ХВС и ГВС Ду89 мм. в кол-ве 10 м; – демонтаж смесителей в помещении душевой 16 шт.; – монтаж смесителей в помещении душевой 16 шт.; – монтаж стяжки в помещении душевой в кол-ве 20 м2; – обработка стяжки обмазочной гидроизоляцией в 3 слоя в кол-ве 65 м2; – обработка помещений раздевалки и душевой антигрибковым средством 520 м2; – монтаж кафельной плитки в душевой на пол 330*330*8 мм. в кол-ве 20 м2; – выравнивание стен и потолка штукатуркой влагостойкой 65 м2; – монтаж кафельной плитки в душевой на стены200*300*7мм (65м2) – демонтаж вентиляции короб 250х250мм. в кол-ве 29 м. – демонтаж кафельной плитки в помещении раздевалки в кол-ве 250 м2; – монтаж кафельной плитки напольной 330х330х8мм – 250кв.м – произвести расчёт приточно-вытяжной вентиляции на площади 65 м2 (душевая) с закупом материалов подрядной организацией; – произвести расчёт вытяжной вентиляции на площади 5 м2 (сан. узел) с закупом материалов подрядной организацией; – произвести монтаж приточно-вытяжной вентиляции на площади 65 м2 (душевая) с закупом материалов подрядной организацией; – произвести монтаж вытяжной вентиляции на площади 5 м2 (сан. узел) с закупом материалов подрядной организацией; – демонтаж электропроводки освещения на площади 250 м2; – монтаж электропроводки освещения на площади 250 м2; – демонтаж светильников в кол-ве 28 шт.; – монтаж светодиодных светильников 30 шт.; – монтаж розеток (наружные) 10 шт.; – монтаж выключателей (наружные) 8 шт.; – демонтаж осветительного щитка 2 шт.; – монтаж осветительного щитка 2 шт.; – демонтаж кессона металлического на S=65кв.м. – ремонт кессона с заменой основного металла – демонтаж кессона металлического на S=65кв.м. Дополнительные сведения: – закуп материалов производит подрядная организация, с согласованием заказчика. – вывоз строительного мусора на территории предприятия осуществляется машиной подрядной организации. |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию, а именно исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам, необходимые акты, протоколы замеров и испытаний - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. |  |  |