СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 42 «Ремонт мягкой кровли 1-го отделения ЭСПЦ-2».

Прием улучшенных предложений до 25 апреля 2023г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «УралЗлатСтрой» г. Златоуст ИНН 7404063979 | ООО «СтройКант» г. Челябинск ИНН 7415096077 | ООО «Технопроммонтаж» г. Златоуст ИНН 7404070084 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 7 500 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ | 7 000 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ | 9 860 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, далее ежемесячно по фактически выполненным объемам работ, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ |
| 2. | Срок выполнения работ | 90 дней | 3 месяца | Май-сентябрь |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 30 месяцев | 60 месяцев | 12 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение полного комплекса работ по ремонту мягкой кровли отделения №1 ЭСПЦ №3. Материалы, машины и механизмы предоставляет подрядчик. Состав работ: в соответствии с приложением № 1. Для устройства мягкой кровли могут быть предложены различные виды покрытий, отличающиеся как по составу и области применения, так и по технологии укладки. Вид покрытия согласовывается Заказчиком на основании тендерных предложений. Объёмы работ указанные в Приложении №1, учитывающие сопутствующие работы, предоставлены для возможности подготовки предложений Участниками Процедуры закупки. На этапе выполнения работ по ремонту кровли объемы работ могут быть скорректированы и уточнены в соответствии с дефектными актами, согласованными с Заказчиком без увеличения суммы договора. Итогом предложения и корректировки является согласованный локально-сметный расчёт. При составлении смет руководствоваться Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», с учетом последних изменений. Подрядчик на момент выполнения комплекса строительных работ должен иметь все необходимые разрешения, требуемые для производства строительных работ, в том числе и на опасных производственных объектах. Перед началом строительно-монтажных работ подрядчик разрабатывает проект производства работ и согласовывает его с заказчиком. Выполнение строительно-монтажных работ и их предъявление к приемке следует осуществлять в соответствии с требованиями СП и ГОСТов и другой нормативно-технической документации. Подрядчик, по требованию заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченной заказчиком комиссией в соответствии со сроками выполнения работ. Срок приёмки работ 5 (пять) рабочих дней, которые входят в общий срок выполнения работ. - При проведении контроля качества выполняемых работ и приемки выполненных работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями СП 17.13330.2017, СП 70.13330.2012, СП 48.13330.2019, а также других нормативных документов по согласованию с Заказчиком. Для каждого вида строительно-монтажных работ должен быть определен основной метод промежуточной приемки выполненных работ. Исполнитель должен гарантировать соответствие поставляемой продукции всем обязательным требованиям, предъявляемым к качеству, таре (упаковке) и маркировке, данной категории товаров, содержащихся в договоре. Продукция должна соответствовать действующим на территории РФ санитарным нормам и правилам. Вся продукция должна сопровождаться паспортами (документами) качества на поставляемый товар и сертификатами соответствия. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ. Уборка и вывоз строительного мусора осуществляется силами подрядчика. Подрядчик при приёмке результатов выполненных работ обязан представить заказчику следующие документы: - сертификаты (разрешения, аккредитации, аттестации и т.п.) соответствия на материалы; - акты на скрытые работы; - журнал ведения работ; - исполнительные схемы; - акты по форме КС-2, КС-3 в соответствии с локально-сметным расчётом. |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий свидетельства и удостоверения установленной формы - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений |  |  |