СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 37 «Ремонт кровли здания размещения ОТК».

Прием улучшенных предложений до 10 мая 2023г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «СтройКант» г. Челябинск ИНН 7415096077 | ООО «УралЗлатСтрой» г. Златоуст ИНН 7404063979 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 4 050 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. | 2 830 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ |
| 2. | Срок выполнения работ | 3 месяца | 35 рабочих дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 60 месяцев | 30 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | - 1. Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания размещения ОТК. Состав работ: - разборка покрытия кровли из профнастила – 805 кв.м. - разборка обрешетки из бруса с прозорами – 805 кв.м. - разборка слуховых окон прямоугольных односкатных – 4 шт. - пароизоляция потолка здания – 366 кв.м. - теплоизоляция потолка здания ( толщина слоя 100мм)– 366 кв.м. - ветрогидрозащита – 805 кв.м. - устройство контрбруса 50х50мм, L=13500мм – 31 шт. - устройство деревянной обрешетки из досок толщиной 40мм – 805 кв.м. - устройство слуховых окон – 3шт. - устройство блоков оконных деревянных слуховых – 3шт. - устройство кровли из профнастила (толщина не менее 0,9мм) и покрытие (обивка) слуховых окон – 805 кв.м. - устройство конька – 73,2 кв.м. - вывоз строительного мусора 9,66т Материалы, машины и механизмы подрядчика. |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца - подрядчик размещает свои складские помещения на территории проведения работ - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений |  |