СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 21 «Ремонт оборотного цикла системы охлаждения линий РТВЧ и волочильных барабанов».

Прием улучшенных предложений до 10 мая 2023г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Политехника» г. Екатеринбург | ООО «Компания «Перспектива» г. Златоуст ИНН 7404052092 | ООО «УралАктив» г. Екатеринбург |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | От выполнения работ отказались (письмо по электронной почте от 27.03.2023г.) | 1 900 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | От выполнения работ отказались (письмо по электронной почте от 28.03.2023г.) |
| 2. | Срок выполнения работ |  | 1 месяц |  |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. |  | 12 месяцев |  |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. |  | В полном объеме выполненных работ |  |
| 5. | Предмет договора. | Состав работ: - очистка внутренней поверхности бака от продуктов коррозии – 42 куб.м. - монтаж бутилкаучуковой мембраны EPDM Fireston толщиной 1,02мм – 60кв.м. - замена существующего магистрального трубопровода на трубопровод ПНД ПЭ-100RC SDR 17 160х9,5 с защитным покрытием РР – 440м - монтаж теплоизоляции на трубопровод ПНД ПЭ-100RC SDR 17 160х9,5 полуцилиндры из базальтовой ваты с фольгированным покрытием Экоролл КВ-80ФА – 440м - замена запорной арматуры задвижки Ду=159мм – 10шт. - установка фильтра тонкой очистки Аруан100 с промышленной автоматикой промыва. Бутилкаучуковая мембрана, машины и механизмы подрядчика. Остальные материалы, предусмотренные объемом выполняемой работы, предоставляет заказчик. |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий свидетельства и удостоверения установленного образца - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений |  |  |