СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 44 «Договор подряда на ремонт напорного трубопровода оборотной воды между водонасосной станцией № 5 и первым отделением ЭСПЦ № 3».

Прием улучшенных предложений до 06 июня 2023г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗАО «Спецстрой-2» г. Челябинск ИНН 7450002378 | ООО «УралСтройПроект» г. Златоуст ИНН 7448095826 | ООО «Компания «Перспектива» г. Златоуст ИНН 7404052092 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 16 990 000,00 руб. без НДС Предоплата 40%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. | 16 040 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, оплата выполненных работ ежемесячно по факту выполнения работ в течение 14 дней с момента подписания актов выполненных работ с пропорциональным удержанием авансового платежа. | 17 000 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, оплата ежемесячно по фактически выполненным объемам, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ |
| 2. | Срок выполнения работ | 1 месяц, начало работ не ранее 01.07.2023г. | 60 рабочих дней | 3 месяца |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 36 месяцев | 30 месяцев | 12 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на ремонт напорного трубопровода оборотной воды между водонасосной станцией № 5 и первым отделением ЭСПЦ № 3. Состав работ: - 1. Проложить одну нитку металлического трубопровода Ду=400мм от ВНСт №5 до 1-го отделения ЭСПЦ № 3 (проект № 4000-НВ, 4000-АС) с установкой опор (для двух ниток), запорной арматуры и т.д. согласно проекту. - 2. Выполнить врезки в существующий водовод Ду=500мм. - 5. Используемая при производстве работ электроэнергия и заводской кислород (в баллонах) оплачиваются подрядчиком. - Материалы, машины и механизмы подрядчика. - Входной контроль качества осуществляется силами строительно-монтажной организации. Не допускается использование материалов с технологическими дефектами. - При выполнении работ по разработке проектной документации и выполнении строительно-монтажных работ соблюдать действующие на территории Челябинской области административные требования в области строительства и требования охраны труда. - После завершения работ провести все требуемые пусконаладочные работы, согласования и приемо-сдаточные работы с оформлением соответствующих документов, позволяющих приступить к эксплуатации трубопроводов. |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения на право выполнения соответствующих работ - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений |  |  |