СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 47 «Проектирование и монтаж трубопровода технической воды Ду-600».

Прием улучшенных предложений до 06 июня 2023г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗАО «Спецстрой-2» г. Челябинск ИНН 7450002378 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 20 500 000,00 руб. без НДС. Предоплата 40%, приемка и оплата выполненных работ ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания промежуточных или итоговых актов выполненных работ, с удержанием 40% от стоимости оплачиваемых работ в счет погашения предоплаты. |
| 2. | Срок выполнения работ | 3 месяца с момента поступления предоплаты и оформления разрешительных документов на производство работ, но не ранее 01.10.2023г. |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 36 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ |
| 3. | Предмет договора. | Договор подряда на проектирование и монтаж трубопровода технической воды Ду-600. Состав работ: - 1. Выполнить проект на изменение трассы водовода технической воды от опоры № 43 водовода Ду-600мм (проект № 3449-НВ) до опоры № 1 (проект № 1550-КМД лист1) трубопровода Ду-500мм под пешеходным мостом к КПП № 3. - При проектировании учесть: - – проектируемый трубопровод 2d-600мм разместить по низким опорам от опоры № 43 водовода Ду-600 (проект № 3449-НВ) до опоры № 1 (проект № 1550-КМД лист1) трубопровода Ду-500мм - – перед врезкой в трубопровод Ду-500мм предусмотреть запорную арматуру (задвижка стальная клиноваяДу-600мм Ру-16 кгс/кв.см с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением (редуктор) соответствует 30с541нж) - – перспективное ответвление 2d-600мм запроектировать в районе подстанции ЗМЗ-6, пересечение железнодорожных путей выполнить надземным способом по опорам с габаритом не менее 4,5м над уровнем головки рельса - – проектом предусмотреть опоры с перспективой укладки существующего напорного трубопровода фекальной канализации станции перекачки стана 350/500. - 2. Проложить 348м (без врезки) от опоры № 43 трубопровода технической воды Ду-600мм «нижний» (с выравниванием грунта, установкой опор и т.д. согласно проекту). - 3. Рабочее давление до 6 кгс/см2, средний часовой расход воды 2200м3. - 4. Используемая при производстве работ электроэнергия и заводской кислород (в баллонах) оплачиваются подрядчиком. - Материалы, машины и механизмы подрядчика. - Входной контроль качества осуществляется силами строительно-монтажной организации. Не допускается использование материалов с технологическими дефектами. - При выполнении работ по разработке проектной документации и выполнении строительно-монтажных работ соблюдать действующие на территории Челябинской области административные требования в области строительства и требования охраны труда. - После завершения работ провести все требуемые пусконаладочные работы, согласования и приемо-сдаточные работы с оформлением соответствующих документов, позволяющих приступить к эксплуатации трубопроводов. |
| 4. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения на право выполнения соответствующих работ - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений |