Приложение №1

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж плит покрытия (4шт) | м3 | 5,2 |
| 2 | Монтаж швеллера 20П ГОСТ 8240-97, через опорные пластины t=10 с огрунтовкой (C245, 6м,шаг 1,5м) | т | 1,352 |
| 3 | Монтаж кровельных панелей типа «сэндвич» t=150мм (без учета материала "cэндвич") | м2 | 72 |
| 4 | Кровельные панели типа «сэндвич» t=150 (наполнитель из минеральной ваты ) | м2 | 18 |
| 5 | Устройство стяжки (tсред.=50мм) с армированием арматурой из стекловолокна | м2 | 72 |
| 6 | Огрунтовка бетонного основания под водоизоляционный ковер готовой эмульсией битумной | м2 | 72 |
| 7 | Устройство деформационных швов между старыми и новыми плитами(дополнительный слой рулонного материала Унифлекса) | м | 72 |
| 8 | Установка аэраторов в осях в осях Б-Д/1-25, с засыпкой полости керамзитом | шт | 100 |
| 9 | Очистка от строительного мусора, вывоз | т | 10,8 |

* –  Объёмы работ, учитывают все сопутствующие работы и материалы