**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**ООО «Златоустовский металлургический завод»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** |  |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика. | ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.  Контактное лицо (по техническим вопросам) Плешивцев Сергей Олегович-электрик ЭСПЦ № 3, телефон 8-908-060-13-03.  Контактное лицо (по вопросам оформления документации) Скворцова Елена Владимировна-начальник отдела цен, телефон (3513) 69-77-84, адрес электронной почты [skvor@zmk.ru](mailto:skvor@zmk.ru). |
| 2. | Предмет договора. | **Договор подряда на разработку рабочей документации, поставку оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ по замене электрооборудования печи №32 вакуумно-дугового переплава в ЭСПЦ-3.**  В рабочей документации предусмотреть:  - проектирование расположения электрошкафов, пультов, шкафов автоматизации;  - проектирование всех кабельных трасс печи;  - проектирование шкафа управления и защиты трансформатора и печи (ШУиЗТ);  - проектирование шкафа ввода электропитания;  - проектирование шкафа управления механизмами печи;  - проектирование пультов местного управления(3штуки);  - проектирование шкафа измерения и регистрации вакуума;  - проектированиесистемы освещения и сигнализации.  Объем выполняемых работ:  - проектирование;  - демонтаж существующего старого электрооборудования;  -монтаж кабельных трасс;  - прокладка и подключение всех кабелей;  - изготовление и монтаж ошиновки печи;  - установка, монтаж шкафов и пультов;  - монтаж водоохлаждаемых кабелей  - монтаж кабельных линий эл.цепей релейной защиты  -монтаж высоковольтных кабелей и контрольного кабеля(от камеры трансформатора печи до вводной ячейки печи№32)  - монтаж системы освещения и сигнализации  - пусконаладочные работы.  - сдача электрооборудования в полном объеме «под ключ»  - подготовка технического отчета  Перечень поставляемого оборудования:  - ШУиЗТ;  - вводный шкаф электропитания печи;  - шкаф управления механизмами печи(включает в себя):  (насосы, маршевый электродвигатель, маслостанция, заслонки, «гляделки», дозатор печи, соленоид)  - пульты местного управления (3штуки);  - шкаф измерения и регистрации вакуума;  - маршевый электродвигатель;  - система освещения и сигнализации;  - кабельно- проводниковая продукция;  - монтажные материалы;  - концевые выключатели (механические), реле протока воды;  - ошиновка печи,шунты,компенсаторы;  - водоохлаждаемые кабели;  Схемы управления механизмами печи, ШУиЗТ выполнить на элементах РКС. Напряжение цепей управления 220-230 В переменного тока.  Работы по испытаниям электрооборудования Поставщик осуществляет за счёт собственных сил и средств.  Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию: необходимые акты, протоколы замеров, испытаний.  Технические параметры оборудования, указанные участником в конкурсной заявке, должны быть подтверждены протоколами испытаний, перечень которых определен ГОСТ Р 52565-2006.  Протоколы должны быть выданы испытательными лабораториями, аккредитованными в Федеральной службе по аккредитации с внесением соответствующей продукции в область аккредитации. (перечень требуемых протоколов.  Техническое описание и руководство по эксплуатации на предлагаемое оборудование на русском языке. |
| 3. | Место и сроки выполнения работ. | Промышленная площадка ООО «Златоустовский металлургический завод» Челябинская область, г. Златоуст, электросталеплавильный цех № 3.  Срок выполнения работ 2024 год. |
| 4. | Форма, сроки и порядок оплаты работ. | Предоплата не более 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 5. | Срок, место и порядок предоставления документации претендентом. | Срок предоставления документации в соответствии с пунктом 6 информационной карты. Для участия в запросе предложений участник закупок должен подать в электронном виде или на электронную почту [skvor@zmk.ru](mailto:skvor@zmk.ru) или в конверте комплект документов, включающий в себя заявку на участие в запросе предложений, анкету, а также документы согласно требованиям, указанным в пункте 20 информационной карты. |
| 6. | Даты и время начала и окончания приема предложений, дата обобщения предложений, даты подведения предварительных и окончательных итогов, дата составления протокола. | Время начала приема предложений-с 8.00 часов 21 ноября 2023г.  Время окончания приема предложений-17.00 часов 04 декабря 2023г.  Дата обобщения предложений-05 декабря 2023г.  Дата подведения предварительных итогов-06 декабря 2023г.  Дата подведения окончательных итогов-13 декабря 2023г.  Дата составления протокола-13 декабря 2023г. |
| 7. | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. | Место рассмотрения предложений участников закупки ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.  Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 13 декабря 2023г. |
| 8. | Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца  - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ  - подрядчик должен иметь необходимое оборудование и инструмент для проведения монтажных работ |
| 9. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. | Образец документации претендента размещен на сайте завода www.zmk.ru |
| 10. | Порядок формирования цены договора (цены лота). | Цена договора (цена лота) формируется с учетом НДС. В заявке на участие необходимо указать стоимость, сроки выполнения работ и условия оплаты. |
| 11. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | - стоимость выполнения работ  - качество работ и квалификация участника закупок  - срок выполнения работ  - условия оплаты  - гарантийный срок  - объем предоставления гарантий |
| 12. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | В соответствии с главой 5 Положения о закупках в ООО «Златоустовский металлургический завод» |
| 13. | Процедура запроса предложений (приглашения делать предложения) не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Проведение запроса предложений (приглашение делать предложения) не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником закупки. | |
| 14. | Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений (приглашения делать предложения) в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). | |
| 15. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. | **Срок гарантии на выполненные работы не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ.**  **Гарантийный срок службы поставляемого оборудования не менее 30 лет, срок службы не менее 30 лет.**  **В течение гарантийного срока на выполнение работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, вызванные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака.** |
| 16. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками. | Российский рубль |
| 17. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки. | Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). Изменение и/или отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения), установленного информационной картой о проведении запроса предложений (приглашения делать предложения), не допускается. |
| 18. | Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. | В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и/или договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки, в том числе заключить договор по процедуре закупки у единственного поставщика. |
| 19. | Участник закупок, подавая заявки на участие в запросе предложений, дает свое согласие, в случае признания его победителем, на заключение договора в редакции, предложенной Заказчиком, и не имеет права вносить изменения в текст данного договора. | |
| 20. | Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. | Необходимо предоставить следующие документы:  - уставные документов (ИНН, ОГРН, устав) с приложением внесенных изменений  - выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее одного месяца со дня размещения документации по закупкам  - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки |