СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 59 «Исследования сетей водоотведения в реку Ай».

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Геонсервиспроект» г. Нижний Новгород ИНН 5259137107 | ООО «Нижегородский центр проектных решений» г. Нижний Новгород ИНН 5256176027 | ООО «Реиннольц» г. Екатеринбург ИНН 5406697416 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 630 000,00 руб. без НДС Предоплата 20%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 724 000,00 руб. без НДС Предоплата 70%, окончательный расчет в течение 10 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ. | 1 500 000,00 руб. без НДС Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 10 банковских дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 60 календарных дней | 96 календарных дней | 5 месяцев |
| 3. | Расшифровка работ | 1. Сбор и анализ исходно-разрешительной документации. Выезд на объект. 2. Отбор проб сточных вод и их химический анализ. 3. Формирование балансовой схемы водопотребления и водоотведения производственной площадки. Согласование с заказчиком. 4. Визуальный осмотр систем сбора промышленных стоков. 5. Разработка оптимальной технологической схемы сбора и очистки сточных вод. 6. Подбор технологического оборудования для очистки стока. 7. Предварительная посадка очистных сооружений на план. 8. Разработка технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ. 9. Формирование ориентировочного бюджета реконструкции очистных сооружений. 10. Отчет. | Не предоставили | 1. Сбор исходных данных. 2. Анализ проб воды с химическим анализом проб. 3. Подготовка отчета по исследованиям: - описание фактического состояния систем водоотведения предприятия с учетом каждого водовыпуска; - разработка технических решений по очистке стоков; - подготовка пояснительной записки; - подготовка структурных технологических схем; - подготовка укрупненной предварительной спецификации; - технико- экономическое обоснование. 4. Согласование |
| 4. | Предмет договора. | Проведение работ на исследование сетей водоотведения в реку Ай для последующей разработки проектной документации на строительство локальных очистных сооружений с целью достижения уровня качества сбрасываемой воды для рек рыбохозяйственного назначения. |  |  |
| 5. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ |  |  |