СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 79 «Разработка рабочей документации, поставка оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ по замене электрооборудования печи ВДП №32 ЭСПЦ-3».

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО ИТЦ «УКАВТ» г. Челябинск ИНН 7448122124 | ООО «Стройгаз-Системы» г. Екатеринбург ИНН 6670472899 | ООО «Промышленно-технический центр» г. Каменск-Уральский ИНН 6612016336 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 13 300 000,00 руб. без НДС. Снижения не было. Предоплата 50% в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора, 40% в течение 10 рабочих дней с момента уведомления о готовности оборудования к отгрузке, окончательный расчет в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ. Без шины медной и водоохлаждающего кабеля (материал и работы заказчика) | 18 000 000,00 руб. без НДС. Снижение на 7 500 000,00 руб. без НДС. Предоплата 30% с момента подписания договора, 40% с момента согласования проектной документации, окончательный расчет по факту сдачи выполненных работ. Без шины медной и водоохлаждаемых кабелей и работ с ними | 27 000 000,00 руб. без НДС. Снижения не было. Предоплата 30% с момента подписания договора, 40% с момента согласования проектной документации, окончательный расчет по факту сдачи работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 8 месяцев с момента получения исходных данных. | 8 месяцев с момента согласования проектной документации. | 8 месяцев с момента согласования проектной документации. |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 3. | Предмет договора. | Договор подряда на разработку рабочей документации, поставку оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ по замене электрооборудования печи №32 вакуумно-дугового переплава в ЭСПЦ-3. В рабочей документации предусмотреть: - проектирование расположения электрошкафов, пультов, шкафов автоматизации; - проектирование всех кабельных трасс печи; - проектирование шкафа управления и защиты трансформатора и печи (ШУиЗТ); - проектирование шкафа ввода электропитания; - проектирование шкафа управления механизмами печи; - проектирование пультов местного управления(3штуки); - проектирование шкафа измерения и регистрации вакуума; - проектирование системы освещения и сигнализации. Объем выполняемых работ: - проектирование; - демонтаж существующего старого электрооборудования; -монтаж кабельных трасс; - прокладка и подключение всех кабелей; - изготовление и монтаж ошиновки печи; - установка, монтаж шкафов и пультов; - монтаж водоохлаждаемых кабелей - монтаж кабельных линий эл.цепей релейной защиты -монтаж высоковольтных кабелей и контрольного кабеля(от камеры трансформатора печи до вводной ячейки печи№32) - монтаж системы освещения и сигнализации - пусконаладочные работы. - сдача электрооборудования в полном объеме «под ключ» - подготовка технического отчета Перечень поставляемого оборудования: - ШУиЗТ; - вводный шкаф электропитания печи; - шкаф управления механизмами печи(включает в себя): (насосы, маршевый электродвигатель, маслостанция, заслонки, «гляделки», дозатор печи, соленоид) - пульты местного управления (3штуки); - шкаф измерения и регистрации вакуума; - маршевый электродвигатель; - система освещения и сигнализации; - кабельно- проводниковая продукция; - монтажные материалы; - концевые выключатели (механические), реле протока воды; - ошиновка печи,шунты,компенсаторы; - водоохлаждаемые кабели; Схемы управления механизмами печи, ШУиЗТ выполнить на элементах РКС. Напряжение цепей управления 220-230 В переменного тока. Работы по испытаниям электрооборудования Поставщик осуществляет за счёт собственных сил и средств. Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию: необходимые акты, протоколы замеров, испытаний. Технические параметры оборудования, указанные участником в конкурсной заявке, должны быть подтверждены протоколами испытаний, перечень которых определен ГОСТ Р 52565-2006. Протоколы должны быть выданы испытательными лабораториями, аккредитованными в Федеральной службе по аккредитации с внесением соответствующей продукции в область аккредитации. (перечень требуемых протоколов. Техническое описание и руководство по эксплуатации на предлагаемое оборудование на русском языке. |  |  |
| 4. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - подрядчик должен иметь необходимое оборудование и инструмент для проведения монтажных работ |  |  |