СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 90 «Замена и капитальный ремонт якоря генератора постоянного тока типа ГП-5700-375У4».

Прием улучшенных предложений. Предложения принимаются до 25 декабря 2023г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО Концерн «Уралэлектроремонт» г. Екатеринбург ИНН 6658009606 | ООО «Еремель» г. Уфа ИНН 0277016392 | ООО «СнабТрейд» г. Екатеринбург ИНН 6658537170 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 15 990 000,00 руб. без НДС. Предоплата 50% в течение 5 календарных дней с момента подписания договора, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. | 20 700 000,00 руб. без НДС. Предоплата 60%, 40% отсрочка платежа 5 календарных дней. | 23 000 000,00 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет 50% отсрочка платежа 10 календарных дней |
| 2. | Срок выполнения работ | 180 календарных дней на территории Подрядчика, 6 рабочих дней на территории Заказчика | 270 календарных дней на территории Подрядчика | 300 календарных дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 1 год | 1 год | 1 год |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | - Договор подряда на выполнение работ замене на действующем преобразовательном агрегате и проведению капитального ремонта на территории подрядной организации якоря генератора постоянного тока типа ГП-5700-375У4. - Генератор постоянного тока типа ГП-5700-375У4 эксплуатируется в составе трехмашинного (Г-Д-Г) агрегата «генератор-двигатель». Валы машин агрегата находятся на одной оси. - Состав первого этапа работ: - – транспортировка якоря генератора постоянного тока типа ГП-5700-375У4 на ремонтную площадку с возвратом после окончания капитального ремонта до места установки - – дефектировка - – разборка якоря с распайкой и демонтажом обмоток - – демонтаж и разборка коллектора - – ремонт манжет и цилиндра меди коллектора - – сборка коллектора - – статическая формовка и опрессовка коллектора - – монтаж коллектора - – проточка и продорожка коллектора - – подготовка якоря к укладке обмоток с заменой изоляции - - изготовление обмоток - – укладка обмоток - – пайка коллектора с обмоткой якоря - – установка распорок, бандажирование - – сборка якоря - – пропитка, сушка - – испытания согласно действующих норм и правил - – окрашивание - – консервация - – упаковка - Состав второго этапа работ: - – разборка машины постоянного тока в соответствии с регламентирующими документами и прилагаемыми инструкциями - – замена якоря на резервный (имеется в наличии) - – выверка линии валов машин агрегата с целью обеспечения коллинеарности (соосности) валов - – при необходимости райберовка (растачивание) отверстий в полумуфтах - – сборка машины постоянного тока в порядке, обратном разборке, строго соблюдая маркировку узлов и деталей и требования, касающиеся осевых зазоров между вкладышами подшипников и шейками валов, крутящего момента затяжки шпилек, фланцев, валов - – регулировка зазора между коллектором и щеточным аппаратом - – замена щеток с их установкой согласной существующему положению - – проверка установки щеточного аппарата относительно геометрической нейтрали - – испытания после замены якоря - – опробование работы генератора без загрузки в течение 12 часов с контролем электрических параметров, вибрации и нагрева обмоток и узлов машины - – опробование работы генератора под рабочей нагрузкой в течение 24 часов с контролем электрических параметров, вибрации и нагрева обмоток и узлов машины. Материалы, машины и механизмы подрядчика. Технические характеристики генератора постоянного тока типа ГП-5700-375У4: - частота вращения 375 об/мин - мощность 5600кВт - напряжение 900В - ток якоря 6222А - ток обмотки возбуждения 150А |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию согласно СП - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца -подрядчик должен иметь членство СРО на соответствующие виды работ - подрядчик должен иметь аттестованную ЭТЛ |  |  |