СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 83 «Разработка рабочей документации, поставка оборудования, выполнение демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ по замене системы управления агрегата летучих ножниц стана 280 прокатного цеха № 1».

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |
| --- | --- | --- |
|  |  | ООО «СКБ ЭЦМ-П» г. Екатеринбург ИНН 6658370386 | ООО ИТЦ «АСУ-Проект» г. Челябинск ИНН 7450057360 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 6 833 333,33 руб. без НДС (при курсе евро не более 105руб.) Предоплата 50%, 40% в течение 10 дней с момента поставки и подписания акта приемки-сдачи оборудования, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ. | 7 850 000,00 руб. без НДС. Предоплата 50% в течение 30 календарных дней с момента подписания договора сторонами, 20% в течение 100 календарных дней с момента первого платежа, 20% в течение 10 календарных дней (но не позднее 20 календарных дней) с момента направления извещения о готовности к отгрузке, окончательный расчет в течение 20 календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 9 месяцев с момента получения предоплаты. | Поставка оборудования: не более 54 рабочих недель с момента поступления первой предоплаты в полном объеме. Возможна досрочная поставка. ЭМР не более 20 календарных дней. ПНР не более 20 календарных дней (необходимо обеспечить возможность работы в выходные и праздничные дни). |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | На выполненные работы и оборудование собственного производства 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ, но не более 42 месяцев с момента отгрузки. На оборудование других производителей 12 месяцев | На поставленное оборудование и выполненные работы 12 месяцев с момента сдачи-приемки работ и не более 14 месяцев с момента направления извещения о готовности оборудования к отгрузке. На выполненные работы 18 месяцев с момента завершения работ. |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 3. | Предмет договора. | Договор подряда: на разработку проектно-конструкторской документации; поставку оборудования, кабельной продукции и материалов для их монтажа. выполнение демонтажных работ системы управления агрегата летучих ножниц, а именно: шкафов системы управления в составе: шкаф преобразователя летучих ножниц; шкаф преобразователя роликов. кабельно-проводниковой продукции от преобразователей до панели переключения резерва: выполнение монтажных работ «под ключ» вновь приобретенных шкафов управления в составе: комплектный тиристорный электропривод (с блоком динамического торможения) летучих ножниц шкафного исполнения на базе модуля управления SINAMICS DCM 6RA8000-0MV62-0AA0-Z (G00+G20+L10+S01) и комплектующих фирмы «Siemens». комплектный тиристорный электропривод (с блоком динамического торможения) роликов шкафного исполнения на базе модуля управления SINAMICS DCM 6RA8000-0MV62-0AA0-Z (G00+G20+L10+S01) и комплектующих фирмы «Siemens». выполнение монтажных работ «под ключ»: а. кабельно-проводниковой продукции (силовые и контрольные кабели) от преобразователей до панели переключения резерва – длина трассы 3 метра выполнение пуско-наладочных работ приводов агрегата летучие ножницы (преобразователь летучих ножниц и преобразователь роликов); проведение обучения технологического и обслуживающего персонала. Исходные данные: Коммандоаппарат, сельсин на валу редуктора летучих ножниц; Датчик импульсов на валу редуктора роликов летучих ножниц; Преобразователь постоянного тока КТЭУ100/220-13212УХЛ4 (100A), производства Харьков, Украина, с двигателем 2ПН160LT (11kW, 220V, 62A, 1000 об/мин), производства Россия; Преобразователь постоянного тока КТЭУ500/440-13132УХЛ4 (500A), производства Харьков, Украина, с двигателем постоянного тока Д814 (110kW, 440V, 274A, 1700 об/мин), производства Россия; Важно: Двигатель Д814 преобразователя летучих ножниц в процессе разгона/торможения работает с двукратными перегрузками по току якоря! Прилагается комплект технической документации на существующее оборудование. В проектно-конструкторской документации предусмотреть: Комплект электрических схем на агрегат летучие ножницы стана 280 в бумажном и электронном варианте; Схему прокладки кабельных трасс (новых и заменяемых), кабельный журнал. План размещения вновь устанавливаемого оборудования, монтаж и подключение вновь проектируемых силовых и контрольных цепей их коммутацию и подключение к существующему оборудованию. Программное обеспечение на приводы в «открытом виде». Перечень параметров настроек оборудования в бумажном и электронном виде Структура и полный перечень функций системы управления разрабатывается подрядчиком и согласовывается заказчиком. В объеме поставляемого оборудования предусмотреть: - комплектный тиристорный электропривод (с блоком динамического торможения) летучих ножниц шкафного исполнения на базе модуля управления SINAMICS DCM 6RA8000-0MV62-0AA0-Z (G00+G20+L10+S01) и комплектующих фирмы «Siemens». - комплектный тиристорный электропривод (с блоком динамического торможения) роликов шкафного исполнения на базе модуля управления SINAMICS DCM 6RA8000-0MV62-0AA0-Z (G00+G20+L10+S01) и комплектующих фирмы «Siemens». кабельно-проводниковую продукцию (силовые и контрольные кабели) от преобразователей до панели переключения резерва Комплект ЗИП (указать полный перечень комплекта). Состав комплектного тиристорного электропривода: Автоматический выключатель по стороне переменного тока. Автоматический выключатель по стороне постоянного тока. Линейный контактор в цепи постоянного тока. Блок динамического торможения. Естественное воздушное охлаждение силовых тиристоров. Требование к ПО: - Объем передаваемого ПО должен обеспечить полное восстановление работоспособности поставляемого оборудования специалистами ООО «ЗМЗ» (без привлечения организации - разработчика), в случае выхода из строя привода. Монтаж и подключение силовых кабелей и кабелей системы управления агрегата летучие ножницы стана 280 производится исключительно силами подрядчика, в соответствии с проектной документацией. По окончании ПНР предоставить заказчику протокол наладки. Документация и поставляемое оборудование должны соответствовать: техническим требованиям к проектированию, монтажу и вводу в эксплуатацию систем управления ООО «ЗМЗ»; предоставляться на русском языке, в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экземплярах на электронных носителях (USB-Flash накопителе) в формате среды разработки и (или) pdf-формате (с функцией поиска текста). Заказчику передаются исходные, настроечные и рабочие программы управления преобразователей с открытыми ключами доступа в бумажном виде в 3 экз. и на электронном носителе в 2 экз. В предложении необходимо указать используемое оборудование, его характеристики. |
| 4. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ |