СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 7 «Замена газопровода, горелочных устройств, запорной и запорно-регулирующей арматуры на камерной отжигательной печи №2 ЭСПЦ №2».

Прием улучшенных предложений до 06 февраля 2024г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «СтройГазСервис» г. Златоуст ИНН 7404060992 | ООО «Компания «Перспектива» г. Златоуст ИНН 7404052092 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 1 100 000,00 руб. без НДС Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.. | 980 000,00 руб. без НДС Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 20 календарных дней | 15 рабочих дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 60 месяцев | 12 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по замене газопровода, горелочных устройств, запорной и запорно-регулирующей арматуры на камерной отжигательной печи № 2 ЭСПЦ № 2. Состав работ: - замена газопровода печи (демонтаж-монтаж) газопровод Ду-89 – 10м газопровод Ду-57 – 45м газопровод Ду-25 – 35м - монтаж арматуры и средств измерения монтаж трубки петлевой (демпферной) прямой для манометра – 5шт монтаж крана шарового трехходового для манометра со спускником-5шт монтаж манометра показывающего-5шт - замена запорной и регулирующей арматуры печи (демонтаж-монтаж КОФ, установка межфланцевых прокладок, крепеж) вентиль проходной фланцевый Ду25-15шт вентиль проходной фланцевый Ду50-3шт задвижка вводная Ду80-1шт заслонка малого сопротивления Ду50, Ру1,0МПа (ЗМС-50)-3шт - монтаж предохранительной арматуры печи (монтаж КОФ, установка межфланцевых прокладок, крепеж) регулятор давления газа RB10ZX60 клапан предохранительный запорный ПКВ-100 - монтаж горелок ВП-65-12шт - испытания газопровода на прочность и плотность. Исходные данные: комплект чертежей. Основные материалы и оборудование для замены предоставляет заказчик. Расходные материалы для замены предоставляет подрядчик. Работы производятся согласно ПОР (предоставляет подрядчик). Необходимые акты, протоколы замеров, испытаний предоставляет подрядчик. |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ - до начала работ подрядчик должен передать заказчику проект производства работ и график производства работ - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований - требования к санитарно-гигиеническим и экологическим параметрам-согласно требованием нормативных документов - до начала работ подрядчик должен передать заказчику приказ на лиц, ответственных за производство работ, за строительный контроль, за технику безопасности, за пожарную безопасность, за электробезопасность - до начала работ подрядчик должен оградить участок работы - до начала работ подрядчик должен провести противопожарные мероприятия |  |