СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 8 «Механическая обработка коллекторов якорей генераторов постоянного тока типа ГПП-99/51-6к № 1, 2 преобразовательного агрегата главного привода стана «750» прокатного цеха №1».

Прием улучшенных предложений. Предложения принимаются до 06 февраля 2024г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |
| --- | --- | --- |
|  |  | ООО Концерн «Уралэлектроремонт» г. Екатеринбург ИНН 6658009606 | ООО «Еремель» г. Уфа ИНН 0277016392 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 2 880 000,00 руб. без НДС. Предоплата 50% в течение 5 календарных дней с момента подписания договора, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. | 3 890 000,00 руб. без НДС. Предоплата 60%, 40% отсрочка платежа 5 календарных дней. |
| 2. | Срок выполнения работ | 7 календарных дней по каждому коллектору | 27 календарных дней на территории Подрядчика |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 1 год | 1 год |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по механической обработке коллекторов якорей генераторов постоянного тока типа ГПП-99/51-6к № 1, 2 преобразовательного агрегата главного привода стана «750» прокатного цеха №1. Генератор типа ГПП-99/51-6к, 1250кВт, 750об/мин, 775В, диаметр коллектора 700мм. Механическая обработка коллекторов якорей в количестве двух штук производится на площадке ООО «ЗМЗ» без демонтажа оборудования. Срок выполнения работ 7 календарных суток. Состав работ: – проведение предремонтного обследования (диагностики), составление ведомости дефектов и ремонтных карт – демонтаж щеточного аппарата – проточка, продорожка, шлифовка коллекторов генераторов № 1,2 – монтаж щеточного аппарата с регулировкой зазора между коллектором и щеточным аппаратом – замена электрощеток (электрощетки перед подключением к генераторам нагрузки необходимо притереть) – проверка установки щеточного аппарата относительно геометрической нейтрали – опробование работы генераторов без загрузки с контролем электрических параметров, вибрации и нагрева узлов машины – опробование работы генератора под рабочей нагрузкой в течение 24 часов с контролем электрических параметров, вибрации и нагрева узлов машины. Материалы, машины и механизмы подрядчика. |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию согласно СП - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца -подрядчик должен иметь членство СРО на соответствующие виды работ - подрядчик должен иметь аттестованную ЭТЛ |