СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 10 «Капитальный ремонт электродвигателя типа 2АСВО-710L-34У1».

Прием улучшенных предложений. Предложения принимаются до 06 февраля 2024г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО Концерн «Уралэлектроремонт» г. Екатеринбург ИНН 6658009606 | ООО «СнабТрейд» г. Екатеринбург ИНН 6658537170 | ООО «УЗРЭМ» г. Асбест ИНН 6603017245 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 1 303 209,00 руб. без НДС. Предоплата 50% в течение 5 календарных дней с момента подписания договора, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. | 1 570 000,00 руб. без НДС. Предоплата 70%, 30% отсрочка платежа 10 календарных дней. | 974 326,00 руб. без НДС. Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 60 календарных дней | 90 календарных дней | 90 календарных дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 1 год | 1 год | 1 год |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту электродвигателя типа 2АСВО-710L-34У1 (380В, 75кВт, 176,5об/мин, соединение фаз Y, зав.№2595, год выпуска 2011). Состав работ: - разборка двигателя с очисткой и промывкой всех деталей - полная замена обмоток двигателя (материал обмоток-медь) - ремонт подшипниковых щитов, корпуса, восстановление размеров посадочных мест (при необходимости) - ремонт вала, восстановление размеров посадочных мест (при необходимости) - замена подшипников качения, смена фланцевых прокладок и уплотнительных колец, закладка смазки - замена всех метизов (крепежных элементов) - ремонт маслопроводов подшипниковых узлов (замена при неудовлетворительном состоянии) - ремонт затвора для автоматического слива конденсата нижнего подшипникового щита (замена при неудовлетворительном состоянии) - балансировка ротора - сборка двигателя с заменой всех уплотнений - покраска двигателя - монтаж ступицы вентилятора на вал двигателя - испытания после ремонта. Машины, механизмы, материалы подрядчика. Доставка двигателя в ремонт и обратно осуществляется транспортом подрядчика. |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - работы по испытаниям электрооборудования подрядчик осуществляет за счет собственных сил и средств - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию: необходимые акты, протоколы испытаний, сертификаты |  |  |