**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**ООО «Златоустовский металлургический завод»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** |  |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика. | ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.Контактное лицо (по техническим вопросам) Вельдяскин Валерий Алексеевич – начальник ремонтной службы молотового цеха, телефон 8-908-047-12-41, Буньков Иван Викторович – электрик молотового цеха, телефон 8 (3513) 69-75-53, Контактное лицо (по вопросам оформления документации) Скворцова Елена Владимировна-начальник сметно-договорного отдела, телефон (3513) 69-77-84, адрес электронной почты skvor@zmk.ru |
| 2. | Предмет договора с указанием объема выполняемых работ. | **Договор подряда на выполнения комплекса работ по проведению капитального ремонта помещений раздевалок и душевых (мужской) на 2 этаже АБК ЭСПЦ № 2.** Состав работ:- комплексная замена заполнения оконных проемов на двухкамерные оконные блоки из ПВХ профилей ( поворотно-откидных), монтаж откосов, подоконников, сменой отливов (2,0х2,0м ) – 8 шт. (двухкамерные окна с откидными створками, тонировка зеркальная, размеры уточнить при монтаже).-демонтаж дверных блоков 7 шт.- монтаж дверных блоков влагостойких в комплекте с доборными планками и фурнитурой 2,1х 0,9 – 1 шт.- монтаж противопожарных дверных блоков в комплекте с фурнитурой и замком 2,1х 0,9 – 1шт.- установка дверных блоков ПВХ с порогом, глухих, с вентрешеткой в нижней части в комплекте с доборными планками и фурнитурой 2,1х 0,8 (душевая, санузел) – 2 шт.- установка дверных блоков парной 2,1х 0,9 – 1 шт.- зашивка оконных проемов – 4,4 м2.- демонтаж штукатурки стен, колонн, откосов – 501 м2.- демонтаж облицовки стен, колонн из керамической плитки – 78,48 м2.- монтаж облицовки стен, колонн из керамической плитки 78,48 м2.- антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей противогрибковыми составами – 501 м2.- штукатурка стен, колонн, откосов с грунтовкой – 501 м2.- шпаклевка стен, колонн, откосов с грунтовкой 501 м2.- окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная 501 м2.- разборка обшивки стен из евровагонки – 31 м2.- устройство тепло- и звукоизоляции сплошной парной – 31 м2.- устройство обшивки стен из евровагонки (липа, аналог) - 31 м2.- устройство полога в 2 уровня – 4,4 м2.- комплексный монтаж электрокаменки с силовым кабелем, наполнением камнем – 1 шт.- устройство покрытия пола парной: из кафельной плитки– 5 м2.- устройство обшивки потолка из евровагонки (липа, аналог) –6 м2.- комплексная зашивка стояков ГКЛВ, с возведением каркасов и устройством лючков – 18 шт.- разборка покрытий полов: из кафельной плитки – 544 м2.- разборка стяжки пола – 544 м2.- устройство гидроизоляции пола, стен санузла, парной, - 53,21 м2 ( на высоту не менее 20 см от уровня покрытия пола).- устройство гидроизоляции пола, стен душевой, преддушевой – 74,6 м2.- устройство выравнивающих стяжек пола толщиной до 70 мм, с топинговым покрытием – 510 м2.- устройство стяжки армированной сеткой с разуклонкой к трапам (душевая, преддушевая, парная) – 33,5 м2.- комплексная установка трапов душевой с грязеуловителем – 1 шт.- обустройство трапов от перелива с грязеуловителем (парная, преддушевая) – 2 шт.- демонтаж штукатурки потолка – 544 м2.- штукатурка потолков с грунтовкой – 544 м2.- шпаклевка потолков с грунтовкой – 544 м2.- окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная –544 м2.- демонтаж радиаторов отопления – 17 шт.- комплексный монтаж алюминиевых радиаторов отопления в комплекте с байпасом, кранами, количество секций в одной шт. не более 12 секций - 300 секций.- замена приточно-вытяжной вентиляции – 1 комп.- замена металлической трубы отопления Ду25 (диаметр условного прохода) на полипропилен с проходом через плиту перекрытия – 70,2 м.- демонтаж металлической трубы отопления Ду25 (разводка по этажу) – 80 м.- прокладка внутренних трубопроводов отопления из полипропиленовых труб: 25 мм ( диаметр условного прохода) подача, обратка, в комплекте с запорной арматурой, гильзами -244 м.- замена металлической трубы ГВС, ХВС Ду40 ( диаметр условного прохода) на полипропилен с проходом через плиту перекрытия, перегородки в гильзе -61,2 м.- замена металлической трубы ГВС, ХВС Ду25 на полипропилен с проходом через плиту перекрытия, перегородки в гильзе – 42 м.- демонтаж канализации чугунной Ду110 -64,4 м.- комплексный монтаж канализации Ду110 с проходом через плиту перекрытия в гильзах – 27,3 м.- комплексный монтаж канализации Ду200 с проходом через плиту перекрытия в гильзах 7,8 м.- комплексная прокладка канализации Ду110 под потолком с проходом через плиту перекрытия в гильзах, с монтажом короба для скрытого размещения линии – 33,2 м.- обустройство трапов от перелива в помещении столовой Ду110 – 5 шт.- комплексная прокладка канализации Ду110 в стяжке пола с обустройством перелива в преддушевой, парилке – 12 м.- комплексная прокладка канализации Ду50 - 9 м.- демонтаж: унитазов – 2 шт.- установка перегородок сантехнических на два отделения с дверями – 1 комп.- демонтаж: раковин, смесителей – 2 шт.- комплексный монтаж унитазов с присоединением- 2 шт.- комплексный монтаж раковин, смесителей с присоединением – 2 шт.- установка гарнитуры туалетной: зеркало, туалетная полочка, ведро мусорное комп. 2- смена смесителей: с душевой сеткой – 8 шт.- демонтаж кабельных линий, розеток, выключателей, щитков, светильников помещения – 1 комп.- монтаж светильников светодиодных 600х600 – 42 шт.- монтаж светильника светодиодный типа таблетка (влагозащищенный, термостойкий ) – 10 шт.- монтаж выключателя – 12 шт.- монтаж розеток – 7 шт.- монтаж проводки в штрабе, гофре, кабель канале сечение и длину подобрать по месту – 1 комп.- комплексный монтаж кабеля в кабель-каналах ВВГнг 4х10.0 – 80 м.- комплексный монтаж кабеля в кабель-каналах ВВГнг 3х4 – 80 м.- комплексный монтаж кабеля в кабель-каналах ППВнг 3х1,5 – 550 м.- комплексный монтаж кабеля в кабель-каналах ППВнг 3х2,5 – 400 м.- монтаж оборудования: ящик с понижающим трансформатором 220/36В – 1шт.- монтаж осветительного щита, с устройством ввода – 3 шт.- очистка помещений от строительного мусора.- вывоз мусора с погрузкой вручную на автомобили-самосвалы. |
| 3. | Место и сроки выполнения работ. | Промышленная площадка ООО «Златоустовский металлургический завод» Челябинская область, г. Златоуст, электросталеплавильный цех № 2.Срок выполнения работ июнь 2024г. |
| 4. | Форма, сроки и порядок оплаты работ. | Предоплата не более 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 5. | Срок, место и порядок предоставления документации претендентом. | Срок предоставления документации в соответствии с пунктом 6 информационной карты. Для участия в запросе предложений участник закупок должен подать в электронном виде или на электронную почту skvor@zmk.ru или в конверте комплект документов, включающий в себя заявку на участие в запросе предложений, анкету, а также документы согласно требованиям, указанным в пункте 20 информационной карты. |
| 6. | Даты и время начала и окончания приема предложений, дата обобщения предложений, даты подведения предварительных и окончательных итогов, дата составления протокола. | Время начала приема предложений-с 8.00 часов 02 февраля 2024г.Время окончания приема предложений-17.00 часов 12 февраля 2024г.Дата обобщения предложений-13 февраля 2024г.Дата подведения предварительных итогов-14 февраля 2024г.Дата подведения окончательных итогов-21 февраля 2024г.Дата составления протокола-21 февраля 2024г. |
| 7. | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. | Место рассмотрения предложений участников закупки ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 21 февраля 2024г. |
| 8. | Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика. | Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения;Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ;Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию: - исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам.-необходимые акты, протоколы замеров, испытаний;-подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. |
| 9. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. | Образец документации претендента размещен на сайте завода www.zmk.ru |
| 10. | Порядок формирования цены договора (цены лота). | Цена договора (цена лота) формируется с учетом НДС. В заявке на участие необходимо указать стоимость, сроки выполнения работ и условия оплаты. |
| 11. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | - стоимость выполнения работ- качество работ и квалификация участника закупок- срок выполнения работ- условия оплаты- гарантийный срок |
| 12. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | В соответствии с главой 5 Положения о закупках в ООО «Златоустовский металлургический завод» |
| 13.  | Процедура запроса предложений (приглашения делать предложения) не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Проведение запроса предложений (приглашение делать предложения) не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником закупки. |
| 14. | Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений (приглашения делать предложения) в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). |
| 15. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. | **Срок гарантии на выполненные работы не менее 60 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. В течение гарантийного срока на выполнение работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, вызванные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака** |
| 16. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками. | Российский рубль |
| 17. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки. | Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). Изменение и/или отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения), установленного информационной картой о проведении запроса предложений (приглашения делать предложения), не допускается. |
| 18. | Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. | В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и/или договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки, в том числе заключить договор по процедуре закупки у единственного поставщика. |
| 19. | Участник закупок, подавая заявки на участие в запросе предложений, дает свое согласие, в случае признания его победителем, на заключение договора в редакции, предложенной Заказчиком, и не имеет права вносить изменения в текст данного договора. |
| 20. | Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. | Необходимо предоставить следующие документы- свидетельство о членстве в СРО- уставные документов (ИНН, ОГРН, устав) с приложением внесенных изменений- выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее одного месяца со дня размещения документации по закупкам- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки |