СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 6 «Замена запорной арматуры на кислородопроводе ЭСПЦ-3».

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «СтройГазСервис» г. Златоуст ИНН 7404060992 | ООО «Компания «Перспектива» г. Златоуст ИНН 7404052092 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 2 180 000,00 руб. без НДС Снижения не было Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.. | 2 150 000,00 руб. без НДС Снижение на 50 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 40 календарных дней | 30 календарных дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 60 месяцев | 12 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по замене запорной арматуры на кислородопроводе. Состав работ: - демонтаж существующей запорной арматуры, задвижка Ду-80 Р-16кг/кв.см-4шт - монтаж новой запорной арматуры, задвижка Ду-80 30с41нж Р-16кг/кв.см-4шт - демонтаж существующей запорной арматуры, вентиль КС7141 Ду-20мм Р-40гк/кв.см-36шт - монтаж новой запорной арматуры, вентиль КС7141 Ду-20мм Р-40гк/кв.см-36шт - демонтаж существующей запорной арматуры, вентиль Ду-25мм Р-16кг/кв.см-38шт - монтаж новой запорной арматуры, вентиль Ду-25мм Р-16кг/кв.см-38шт - замена запорной и регулирующей арматуры трубопровода (демонтаж-монтаж КОФ, установка межфланцевых прокладок, крепеж) - обезжиривание кислородопровода с составлением акта предъявлением его заказчику - опрессовка кислородопровода (пневматическим способом) давлением 16 кг/кв.см с составлением акта предъявлением его заказчику - покраска трубопровода (d 25-89 мм)-150м. Исходные данные: схема кислородопровода. Схемы, чертежи кислородопровода, расположение запорной и регулировочной арматуры определяет заказчик. Оборудование, материалы, инструмент, машины и механизмы подрядчика. Поставку оборудования, материалов и комплектующих осуществляет подрядчик. |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик обязан иметь протокол (удостоверение НАКС) аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенную копию - подрядчик обязан подготовить и согласовать с заказчиком проект производства (организации) работ - подрядчик обязан подготовить и согласовать с заказчиком график выполнения работ в соответствии с проектом производства работ и сроками выполнения работ - работы должны выполняться в соответствии с действующими НТД: ФНиП, СП, РД, ГОСТ, СО, СНиП и т.д. - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию: сертификаты соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. - подрядчик обеспечивает надлежащее качество поставляемого оборудования и материалов - подрядчик производит индивидуальные испытания и комплексное опробование систем, используя аттестованную измерительную аппаратуру - подрядчик должен быть членом СРО с допуском к видам работ, проводимых на данных объектах - до начала работ подрядчик должен передать заказчику приказ на лиц, ответственных за производство работ, за строительный контроль, за технику безопасности, за пожарную безопасность, за электробезопасность |  |