СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 9 «Реконструкции системы потолочного освещения молотового цеха с выполнением энергосберегающей системы освещения на основе LED светильников».

Прием улучшенных предложений. Предложения принимаются до 20 февраля 2024г.

| Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Стандарт Электро» г. Златоуст ИНН 7404072719 | ООО «Уралстройсервис» г. Челябинск ИНН 7448214819 | ООО ГК «СЭТ» г. Пермь ИНН 5905045409 | ООО ДСК «УРАЛ» г. Екатеринбург ИНН 6685160067 | ООО «Вольта» г. Екатеринбург ИНН 6679100648 | ООО «Аквилон» г. Златоуст ИНН 7404048762 | ООО «Энергокачество» г. Челябинск ИНН 7448149630 | ООО «Петербург-Электро» г. Санкт-Петербург ИНН 7804339445 | ООО «Альмекон-Строй» с.п.Кременкульское ИНН 7460055080 |
| Цена выполненных работ, руб. | 6 666 666,66 руб. без НДС. Предоплата 50% . | 6 500 000,00 руб. без НДС. Предоплата 50%. | 2 799 491,67 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. | 3 000 000,00 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. | 3 838 885,83 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. | 5 000 000,00 руб. без НДС. Предоплата 50%. | 4 100 833,33 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. | 5 621 448,06 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. | 4 036 684,94 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| Срок выполнения работ | 40 рабочих дней | 45 рабочих дней | 25 рабочих дней | 60 календарных дней | Июнь 2024г. | 40 рабочих дней | Июнь 2024г. | 120 календарных дней | Июнь 2024г. |
| Срок предоставления гарантии качества работ. | 4,5 года | 4 года | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| Предмет договора. | - Договор подряда на выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ реконструкции системы потолочного освещения молотового цеха с выполнением энергосберегающей системы освещения на основе LED светильников. - Состав работ: - – демонтаж светильника НСП – 70шт - – демонтаж дросселя ДРЛ – 70шт - - демонтаж кабеля – 820м - – монтаж светильников – 138шт - - протяжка кабеля по конструкциям цеха – 1300м - – монтаж щита управления – 2шт - – монтаж, сборка щита освещения – 2шт - – монтаж счетчика электроэнергии – 4шт. - Предусмотреть замену электрических сетей освещения и монтаж коммутационной аппаратуры с узлами технического учета электрической энергии. - Предусмотреть проектом аварийное освещение. Существующее оборудование демонтируется подрядчиком. Уровень освещенности после реконструкции должен соответствовать ГОСТ Р 55710-2013 и СП 52.13330.2016. Расчет и установка осветительного оборудования должна быть выполнена с учетом существующих несущих конструкций, без их изменения. Электроснабжение реконструируемой системы освещения предусмотреть от существующих распределительных пунктов 0,4кВ. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются в условиях действующего производства без остановки технологического процесса. На все работы предоставляется полный комплект исполнительной рабочей документации по СП, РД, включая акты скрытых работ, протоколы электрически испытаний и наладки. Материалы, оборудование, машины и механизмы подрядчика. Закуп материала и оборудования производит подрядная организация по согласованию с заказчиком. Вывоз строительного мусора на территории предприятия производится машиной подрядчика. Средняя освещенность цеха после выполнения работ должна составлять 200 люкс. Размеры помещений: - ковочный пролет длина 138м, ширина 22м, высота 18м - - участок зачистки и печной пролет длина 138м, ширина 15м, высота 12м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию согласно СП - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца -подрядчик должен иметь членство СРО на соответствующие виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |