СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 46 «Разработка проектной документации, выбор оборудования, изготовление и монтаж системы трубопроводов оборотного цикла ЭСПЦ №2».

Прием улучшенных предложений до 25 июня 2024г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Стройцентр» г. Златоуст ИНН 7404040227 | ООО «Технопроммонтаж» г. Златоуст ИНН 7404070084 | ЗАО «Спецстрой-2» г. Челябинск ИНН 7450002378 | ООО «Стрела» г. Санкт-Петербург ИНН 4702007332 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | Проектирование 30 570 000,00 руб. без НДС СМР 145 000 000,00 руб. без НДС Итого 175 570 000,00 руб. без НДС Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней после подписания актов выполненных работ. | Проектирование 29 300 000,00 руб. без НДС СМР 143 000 000,00 руб. без НДС Итого 172 300 000,00 руб. без НДС Предоплата 30%, приемка и оплата работ ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания промежуточных или итоговых актов выполненных работ с удержанием 30% от стоимости оплачиваемых работ в счет погашения аванса. | От выполнения работ отказался (письмо № 14-06-81 от 14.06.2024г.) | Инженерные изыскания 2 700 000,00 руб. без НДС Проектирование 30 000 240,00руб. без НДС СМР 150 000 000 руб. без НДС Итого 182 700 240,00 руб. без НДС Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней после подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 2024г. – 2026г. | 22 месяца |  | 2024г. – 2026г. |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 60 месяцев | 60 месяцев |  | 60 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |  | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по разработке проектной документации, выбору оборудования, изготовлению и монтажу системы трубопроводов оборотного цикла ЭСПЦ № 2. Трубопроводы оборотного цикла ЭСПЦ № 2 служат для подачи оборотной воды для охлаждения водоохлаждаемых элементов технологических агрегатов ЭСПЦ № 2 (ДСВ-10 № 13, 14, 15, АКП, ВКР). 2.1. Индивидуальный проект. Система оборотного водоснабжения ЭСПЦ № 2. 2.2. Предмет договора: – Проведение комплекса инженерных изысканий; – Выполнить комплекс работ по разработке проектной документации; – Выбор, поставка оборудования и всех материалов, необходимых для выполнения демонтажных и монтажных работ; – Прокладка 2-х напорных трубопроводов от коллектора ВНСт-10 до ввода № 1 и 2 здания ЭСПО ЭСПЦ № 2 (согласно проектному решению); – Демонтаж, замена существующих надземных трубопроводов от ввода № 1 и 2 до технологических агрегатов (ДСВ-10 № 13, 14, 15, АКП, ВКР); – Установка запорной, регулирующей арматуры на проектируемые технологические трубопроводы оборотного цикла ЭСПЦ № 2; – Установка приборов контроля технических параметров оборотной воды (давление, температура, уровень воды оборотного цикла и установка расходомера на трубопроводе подпитки). – Демонтаж и замена сбросного самотечного обратного трубопровода ЭСПЦ № 2 до приемных колодцев ВНСт-10 (согласно проектному решению); – Проведение гидравлического расчета проектного решения; – Способ прокладки и сечение водоводов определить проектом – Изготовить паспорт водовода – Выполнение полного объема строительно-монтажных работ, в соответствии с проектными решениями 2.3. Описание существующего положения: – Для охлаждения технологических агрегатов ЭСПЦ № 2 используется оборотный цикл, вода в процессе производства не загрязняется, только нагревается. По существующему напорному и самотечному водоводу осуществляется водоснабжение и отвод технической воды технологических агрегатов. Требуемый расход воды, с учетом перспективного развития – 2100 м³/ч с необходимым напором 0,6 МПа (давление воды на рабочей площадке (+4.000) не менее 0,5 МПа). – Способ прокладки существующих водоводов – подземный. В настоящее время из водонасосной станции № 10 выходит 2 трубопровода Ø 800 мм, из каждого водовода в сторону ЭСПЦ № 2 врезаны по 1 трубопроводу Ø 500 мм, далее эти трубопроводы на вводе в ЭСПЦ № 2 сужаются до 300 мм. Первый ввод заходит в цех со стороны отгрузки слитков, установлена вводная задвижка Ø 250 мм, далее трубопровод разделяется на 2 трубопровода и подает воду на охлаждение элементов АКОС и ВКР (установлены 2 повысительных насоса). Второй ввод входит в цех со стороны шихтового пролёта ось Д-27, установлена вводная задвижка Ø 350 мм. От этого трубопровода подается вода на охлаждение элементов печей ДСВ-10. Между трубопроводами подачи оборотной воды первого и второго ввода установлены секционные задвижки. – Параметры и расходы охлаждающей воды по потребителям указаны в Приложение № 1 к данному техническому заданию. 2.4. Требования к составу работ: – Состав проектной документации определяется согласно Постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». – Решения должны быть технологически и технико-экономически эффективны и обеспечивать надежную работоспособность системы водоснабжения технологических агрегатов. – Предусмотреть возможность работы оборудования в непрерывном и периодическом режимах. – Оборудование, КИП, регуляторы и другие приборы должны обеспечивать устойчивую и безопасную работу в указанных диапазонах расходов, простоту обслуживания, надежность в эксплуатации. – Оборудование должно быть снабжено автоматическими системами защиты, обеспечивающими безаварийную его остановку и безопасность систем при отключении или просадках напряжения. – Обеспечение проведения экспертизы и согласований в контролирующих органах (экспертные органы, Ростехнадзор и пр.) – Все подземные коммуникации, находящиеся в зоне работ, должны быть вскрыты шурфами с целью уточнения глубины их заложения и расположения в плане в присутствии работников, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций и отмечены предупредительными знаками. Работа в зоне действующего оборудования и водоводов, должна проводиться без нарушения технологического процесса – Поставка оборудования и материалов. Материал трубопроводов и запорной и регулирующей арматуры – согласно выбранному проектному решению. – Выполнение полного комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ. – Составление исполнительной документации, комплекта технической документации по сдаче-приемке работ согласно СП, ФНП, РД – Составление технического отчета, паспорта трубопровода – Расход, качество воды и объём воды по контурам уточняется в ходе рабочего проектирования – Объём подпиточной воды уточняется в ходе рабочего проектирования, но не должен превышать 2% – Для предотвращения коррозии, отложений и роста микробиологии на внутренних поверхностях трубопроводов, резервуаров и оборудования предусмотреть стабилизационную обработку оборотной воды дозированной подачей реагентов – Предусмотреть установку приборов учёта температуры, давления, уровня воды оборотного цикла и установку расходомера на трубопроводе подпитки. – Оборудование и технологические процессы должны быть максимально автоматизированы в плане контроля физических параметров воды. – Выполнить предварительную смету затрат. – Разработка проекта должна обеспечивать соблюдение норм и правил, действующих в РФ, касающиеся нормативов техники безопасности, пожарной безопасности, требований гигиены, условий труда. – Комплект документации для монтажа и пуско-наладочных работ, включающий функциональное описание (описание алгоритмов работы), электрические схемы принципиальные и подключения, кабельный журнал (перечень кабелей с указанием адресов (откуда идет, куда поступает), длин и способа прокладки), структуру комплекса технических средств, описания прикладных программ. –Документация должна быть представлена на русском языке, в 3 экземплярах на бумажном носителе и в 3 экземплярах на электронном носителе в формате среды разработки или pdf-формате – Данные по климатическим условиям принять по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», указанным для г. Златоуста, Челябинской области, Россия. – Интенсивность сейсмического воздействия принято 6 баллов по СП 14.13330.2018. 2.5. Результат выполненных работ: – Законченный объект строительства. |  |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | Требования, предъявляемые к Подрядчику: – Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, аттестованный согласно объёму выполняемых работ (протоколы по электробезопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и т.д.); – Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации (СРО) с допуском к видам работ, проводимых на данных объектах, в том числе проектирования объектов. Перечень необходимых лицензий и разрешений на виды работ определяется степенью проектных решений в рамках настоящего технического задания. – Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ. – Подрядчик обязан иметь сертификат производственной аттестации технологии сварки в соответствии с РД 03-615-03; – Подрядчик обязан иметь протокол (удостоверение НАКС) аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия; – Подрядчик обязан подготовить и согласовать с Заказчиком проект производства (организации) работ; – Подрядчик обязан подготовить и согласовать с Заказчиком график выполнения работ в соответствии с проектом производства работ и с указанием согласованных сроков. – Работы должны выполняться в соответствии с действующими НТД: ФНиП, СП, РД, ГОСТ, СО, СНиП и т.д. – Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние складских помещений; – Подрядчик несет полную юридическую ответственность, связанную с несчастными случаями в процессе выполнения Работ по настоящему Договору в отношении собственного персонала и/или привлеченного им персонала. – Подрядчик несет полную ответственность за качество проектных решений и полноту рабочей документации и проектов организации строительных работ. Подрядчик в случае необходимости выполняет адаптацию проектной документации. – Подрядчик выполняет авторский надзор – Подрядчик производит индивидуальные испытания и комплексное опробование систем, используя аттестованную измерительную аппаратуру. – После завершения строительства Подрядчиком производится уборка строительного мусора и благоустройство территории вывозом с территории предприятия. Все нарушенные асфальтобетонные покрытия, газоны и растительный грунт восстанавливается и производится благоустройство территории по трассе и стройплощадкам. Требования к материалам и оборудованию: – Материалы, оборудование, инструмент, машины и механизмы предоставляет Подрядчик. – Тип, марка оборудования, основных и вспомогательных материалов и изделий должны соответствовать спецификациям проекта. – Подрядчик осуществляет поставку оборудования, материалов и комплектующих. – Подрядчик обеспечивает надлежащее качество поставляемого оборудования и материалов. – Все возникающие по ходу выполнения работ изменения согласовать с Заказчиком и оформить в исполнительной документации, без изменения стоимости работ. Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующую исполнительную документацию: – Исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам или внесённых в них по согласованию проектировщиком изменений, сделанных лицами, ответственными за производство СМР; – Сертификаты соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; – Инструкции по эксплуатации оборудования и ведения водно-химического режима; – Необходимые акты, протоколы замеров, испытаний и т.д. |  |  |  |