СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 50 «Установка обогрева клетей прокатного стана «750» прокатного цеха № 1».

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Гольфстрим» г. Челябинск ИНН 7447163978 | ООО «Теплоклимат» г. Челябинск ИНН 7453171840 | ООО «НПП Призма» г. Челябинск | ООО «ИНФРАГАЗ» г. Челябинск ИНН 7447230127 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 8 333 333,33 руб. без НДС Снижения не было Оплата согласно утвержденному графику платежей. | 10 499 166,67 руб. без НДС Снижения не было Данных по оплате нет | От выполнения работ отказались (письмо № 320 от 07.06.2024г.) | 15 500 000,00 руб. без НДС Снижения не было Предоплата 50%, оплата ежемесячно с пропорциональным удержанием аванса. |
| 2. | Срок выполнения работ | 4 месяца | 180 календарных дней (3 месяца) |  | 5 месяцев |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 60 месяцев | 12 месяцев |  | 24 месяца на оборудование, 12 месяцев на работы |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |  | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ на установку обогрева клетей прокатного стана 750. 2.1. Индивидуальный проект. Установка обогрева клетей прокатного стана 750. 2.2. Предмет договора: – Проведение комплекса инженерных изысканий; – Выполнение комплекса работ по разработке проектной документации в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, строительными нормами и правилами. - Экспертиза промышленной безопасности проекта и регистрация в органах Ростехнадзора; – Выбор, поставка оборудования и всех материалов, необходимых для выполнения монтажных работ; - Предусмотреть в помещении автоматизированную систему контроля загазованности воздуха. - Предусмотреть защиту оборудования (автоматику безопасности), автоматическое регулирование, контроль, сигнализацию и управление технологическим процессом сжигания газа и параметров работы газопотребляющего оборудования. - По окончании работ провести режимно-наладочные испытания, наладку автоматики безопасности и регулирования ГИИ. – Выполнение полного объема строительно-монтажных работ, в соответствии с проектными решениями. 2.3. Описание существующего положения: Стан 750 расположен в пролете Прокатного цеха №1 в осях XI-XII рядов, ширина пролета 23,5 метра. (черт. № 2-0/4742 Поперечный разрез здания блюминга), клеть стана 750 - между колоннами 178 и 179 ( черт. 3899 План расположения оборудования по сост. на февраль 2012г.)/ Охлаждение клетей прокатного стана 750 осуществляется оборотной технической водой с температурой 0 – 1 С в зимний период времени. В зимний период времени, при низких температурах происходит намерзание оборудования клетей прокатного стана, происходит образование ледового нароста на клетях. В производственном помещении отсутствует система отопления. Для отогрева на клеть также подается пар. 2.4. Требования к составу работ: – Состав проектной документации определяется согласно Постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Тип и количество ГИИ установить расчётным путем. Пульты управления ГИИ определить проектным решением. Разводка газопровода к ГИИ производится от цехового газопровода Дн = 325х7 мм, давление газа Р= 0,07-0,1 МПа. Для понижения давления установить ГРУ и прибор технического учета природного газа и эл.энергии. - Выполнение монтажных работ по устройству системы обогрева с установкой газовых инфракрасных излучателей в соответствии с разработанной рабочей документацией. – Решения должны быть технологически и технико-экономически эффективны и обеспечивать надежную работоспособность системы водоснабжения технологических агрегатов. – Оборудование должно быть снабжено автоматическими системами защиты, обеспечивающими безаварийную его остановку и безопасность систем при отключении или просадках напряжения. – Обеспечение проведения экспертизы и согласований в контролирующих органах (экспертные органы, Ростехнадзор и пр.) –– Поставка оборудования и материалов. Материал трубопроводов и запорной и регулирующей арматуры – согласно выбранному проектному решению. – Выполнение полного комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ. – Составление исполнительной документации, комплекта технической документации по сдаче-приемке работ согласно СП, ФНП, РД – Разработка проекта должна обеспечивать соблюдение норм и правил, действующих в РФ, касающиеся нормативов техники безопасности, пожарной безопасности, требований гигиены, условий труда. – Комплект документации для монтажа и пуско-наладочных работ, включающий функциональное описание (описание алгоритмов работы), электрические схемы принципиальные и подключения, кабельный журнал (перечень кабелей с указанием адресов (откуда идет, куда поступает), длин и способа прокладки), структуру комплекса технических средств, описания прикладных программ. –Документация должна быть представлена на русском языке, в 3 экземплярах на бумажном носителе и в 3 экземплярах на электронном носителе в формате среды разработки или pdf-формате – Данные по климатическим условиям принять по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», указанным для г. Златоуста, Челябинской области, Россия. – Интенсивность сейсмического воздействия принято 6 баллов по СП 14.13330.2018. 2.5. Результат выполненных работ: – Законченный объект строительства, гарантированно обеспечивающий отсутствие наледи на механизмах клети при отрицательной температуре ниже -15С, при совместной подачи пара на клеть и работе газовых излучателей |  |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | – Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, аттестованный согласно объёму выполняемых работ (протоколы по электробезопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и т.д.); – Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации (СРО) с допуском к видам работ, проводимых на данных объектах, в том числе проектирования объектов. Перечень необходимых лицензий и разрешений на виды работ определяется степенью проектных решений в рамках настоящего технического задания. – Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ. – Подрядчик обязан иметь сертификат производственной аттестации технологии сварки в соответствии с РД 03-615-03; – Подрядчик обязан иметь протокол (удостоверение НАКС) аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия; – Подрядчик обязан подготовить и согласовать с Заказчиком проект производства (организации) работ; – Подрядчик обязан подготовить и согласовать с Заказчиком график выполнения работ в соответствии с проектом производства работ и с указанием согласованных сроков. – Работы должны выполняться в соответствии с действующими НТД: ФНиП, СП, РД, ГОСТ, СО, СНиП и т.д. – Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние складских помещений; – Подрядчик несет полную юридическую ответственность, связанную с несчастными случаями в процессе выполнения Работ по настоящему Договору в отношении собственного персонала и/или привлеченного им персонала. – Подрядчик несет полную ответственность за качество проектных решений и полноту рабочей документации и проектов организации строительных работ. Подрядчик в случае необходимости выполняет адаптацию проектной документации. – Подрядчик выполняет авторский надзор – Подрядчик производит индивидуальные испытания и комплексное опробование систем, используя аттестованную измерительную аппаратуру. – После завершения строительства Подрядчиком производится уборка строительного мусора и благоустройство территории вывозом с территории предприятия. Требования к материалам и оборудованию: – Материалы, оборудование, инструмент, машины и механизмы предоставляет Подрядчик. – Тип, марка оборудования, основных и вспомогательных материалов и изделий должны соответствовать спецификациям проекта. – Подрядчик осуществляет поставку оборудования, материалов и комплектующих. – Подрядчик обеспечивает надлежащее качество поставляемого оборудования и материалов. – Все возникающие по ходу выполнения работ изменения согласовать с Заказчиком и оформить в исполнительной документации, без изменения стоимости работ. Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующую исполнительную документацию: – Исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам или внесённых в них по согласованию проектировщиком изменений, сделанных лицами, ответственными за производство СМР; – Сертификаты соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; – Необходимые акты, протоколы замеров, испытаний и т.д. |  |  |  |