СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 1 от 30.04.2025г.

Лот № 29 «Договор подряда на разработку рабочей документации, поставку оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ по  КИПиА термической печи № 21 ТКЦ».

Прием улучшенных предложений до 06 мая 2025г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО НПП «Приводная техника» г. Челябинск ИНН 7453060480 | ООО ИТЦ «УКАВТ» г. Челябинск ИНН 7448122124 | ЗАО «Уралтехмаркет» г. Екатеринбург ИНН 6661024788 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 10 803 000,00 руб. без НДС Предоплата 55% от стоимости лота с отсрочкой платежа 10 календарных дней с даты подписания договора, вторая оплата 10% от стоимости лота в течение 10 календарных дней с момента направления извещения о готовности к отгрузке, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. | 10 200 000,00 руб. без НДС Предоплата 60% в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора, вторая оплата 30% в течение 10 рабочих дней с момента уведомления о готовности оборудования к отгрузке, окончательный расчет в течение 10 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ. | 8 900 000,00 руб. без НДС Предоплата 30% от общей стоимости договора, работы будут выполняться поэтапно-оплата каждого этапа в течение 7 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | Поставка оборудования 150 календарных дней, проектные работы 60 календарных дней, монтажные работы 20 рабочих дней, ПНР 15 рабочих дней, обучение и сопровождение 3 рабочих дня. | 8 месяцев с момента получения предоплаты | Разработка РД 2-3 месяца с даты подписания договора, ЭПБ (при необходимости) 2 месяца с даты согласования документации заказчиком, изготовление АСУ 4-5 месяцев с даты подписания договора, монтаж 3-4 недели с даты готовности объекта, ПНР 2-3 недели с даты готовности объекта. Разработка РД, комплектация и изготовление оборудования выполняются параллельно. |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки. | 12 месяцев | 12 месяцев с момента подписания актов выполненных работ |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на разработку рабочей документации, поставку оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ по КИПиА термической печи № 21 ТКЦ. В рамках договора Подрядчику необходимо выполнить комплекс работ согласно «Техническим требованиям к КИПиА термической печи № 21 ТКЦ» (прилагаются): - разработка рабочей документации; - изготовление шкафов КИПиА и стенда датчиков; - поставка шкафов, оборудования и материалов (до места установки и монтажа); - выполнение демонтажных работ; - выполнение монтажных и пусконаладочных работ; - обучение персонала; - проведение наладочных термообработок; - совместное проведение серии промышленных термообработок металла (не более 8). В технико-коммерческом предложении необходимо указать: - ссылку на данное ТЗ, на «Технические требования к КИПиА термической печи №21 ТКЦ» и другие прилагаемые документы; - предлагаемую структуру управления, с указанием используемого оборудования и характеристик; - описание работы предлагаемой системы; - перечень ЗИП; - объем и сроки выполнения работ; - стоимость работ и оборудования, порядок оплаты; - работы, перечень оборудования и материалов не входящих в стоимость ТКП, но необходимых для запуска печи в работу; - перечень выполненных аналогичных работ с указанием данных контактных лиц Заказчика. Проектная документация, поставляемое оборудование и работы должны соответствовать: - техническим требованиям к КИПиА термической печи №21 ТКЦ (прилагаются); - технологической инструкции; - техническим требованиям к проектированию, монтажу и вводу в эксплуатацию систем управления ООО «ЗМЗ» (прилагаются); - состав проектной документации должен соответствовать Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 (действующая редакция); - проектную документацию предварительно согласовать с Заказчиком; - документация должна предоставляться на русском языке, в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 3-х экземплярах на электронных носителях (USB-флэш-накопитель) в формате среды разработки и (или) pdf-формате (с функцией поиска текста). Разрабатываемое программное обеспечение ПЛК, панели оператора, предоставляется в открытом виде без паролей с возможностью чтения и внесения изменений. Разрабатываемое ПО (исходные коды программ) для ПЛК, панели оператора предоставляется в 3-х экземплярах на электронных носителях (USB-Flash накопителе). Поставка шкафов, оборудования и материалов на место установки и монтажа у Заказчика осуществляется силами Исполнителя и за счет средств Исполнителя. Печь №21 предназначена для термической обработки (отжиг, отпуск) заготовок из легированного металла. Печь камерная садочная, 3-х зонная. Масса садки до 16 тонн. Отопление печи производится природным газом. На печи установлено восемь горелок ГНП-3АП по 4 с каждой стороны. Расположение горелок боковое. Диапазон температуры термообработки металла: 500-1200 С°. Расход газа: 32-144 м3/ч. Расход воздуха на горение: 320-1440 м3/ч. Фактическая температуры режимов термообработки металла (при технологической и изотермической выдержках) в печи не должна отличаться от установленной на ±10°С. Для регулирования температуры в пространстве печи, в своде установлены 3 термопары. Для дополнительного контроля температуры в боковых стенках печи установлены 2 термопары. САУ печи должна выполнять функции: - контроль температуры в печи; - автоматическое регулирование температуры в 3-х зонах печи по задаваемой термистом уставке или выбранной программе; - световая сигнализация режима работы; - визуализация процесса; - ведение протокола и архива событий - регистрация температуры; - измерение, регистрация давления и расхода газа, воздуха на печь; - сигнализация по падению давления газа и воздуха (с выдачей сигнала на отключение подачи газа). Выполнение работ по договору не предусматривает разбивку на этапы и является единым комплексом. Материалы, оборудование, машины и механизмы подрядчика. |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения на право выполнения соответствующих работ. Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ. Наличие свидетельства СРО на выполнение видов деятельности в рамках настоящего лота. Подрядчик должен иметь подтвержденный опыт запуска аналогичных термических печей со стационарным подом. В течение гарантийного срока специалисты подрядчика должны прибыть на рабочую площадку заказчика в течение 24 часов в случае аварийной необходимости. |  |  |