СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 33 «Капитальный ремонт здания бюро учета и оформления документов ЦГП».

Прием улучшенных предложений. Предложения принимаются до 15 апреля 2025г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «СК-Урал» г. Златоуст ИНН 7404070743 | ООО «АРДИ» г. Челябинск ИНН 7453330698 | ООО «УралЗлатСтрой» г. Златоуст ИНН 7404063979 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 916 666,67 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 1 380 600,00 руб. без НДС Предоплата 40%, отсрочка 30 дней. | 1 200 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 31.08.2025г. | 60 дней | 35 рабочих дней с возможностью досрочного выполнения работ |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 36 месяцев | 12 месяцев | 36 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту здания бюро учета и оформления документов цеха готовой продукции. Состав работ: - ремонт штукатурки фасадов по камню и бетону площадью отдельных мест до 5кв.м. толщиной слоя до 20мм – 30,8кв.м. - разборка бетонных конструкций отмостки при помощи отбойных молотков – 0,96куб.м. - разработка грунта вручную 19х1х0,1 – 1,9куб.м. - устройство подстилающих слоев щебеночных толщиной 100мм – 1,9куб.м. - устройство отмостки бетонной шириной 1000мм высотой 20мм, L=19м – 20кв.м. - наружная облицовка стен проф.листом по металлическому каркасу с устройством теплоизоляционного слоя толщиной 100мм из минеральной ваты – 102,81кв.м. - устройство карнизных свесов из листовой стали - 20м - облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием – 3,2кв.м. - демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 1шт. - установка противопожарных дверей однопольных глухих, полотно 800х2000 – 1шт. - установка дверного доводчика – 1шт. Машины, механизмы и материалы подрядчика. Вывоз мусора за территорию заказчика производится подрядчиком. |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - входной контроль качества материалов осуществляется силами подрядчика, не допускается использовать материалы с технологическими дефектами - при выполнении работ подрядчик обязан соблюдать действующие на территории Челябинской области административные требования в области строительства и требования охраны труда - после завершения работ провести все требуемые согласования и приемо-сдаточные работы с оформлением соответствующих документов (исполнительной документации), позволяющих приступить к эксплуатации объекта. |  |  |