СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 35 «Замена стеновых панелей в ЭСПЦ-3».

Прием улучшенных предложений. Предложения принимаются до 06 мая 2025г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Технопроммонтаж» г. Златоуст ИНН 7404070084 | ООО «Аквилон» г. Златоуст ИНН 7404048762 | ООО «СПЕЦПРОФРЕМОНТ» г. Златоуст ИНН 7404075163 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 6 225 648,00 руб. без НДС Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 5 916 666,67 руб. без НДС Предоплата 30%. | 5 500 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 55 рабочих дней | 90 дней | Сентябрь 2025г. |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 36 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по замене стеновых панелей в ЭСПЦ-3. Демонтаж стеновых панелей проведение работ по зачистке, подготовке крепления сэндвич панелей, монтаж. Сдача с составлением акта. Состав работ: -замена разрушенных стеновых панелей в количестве 35штук (6000*1200*200); - укрепление стеновых панелей не менее 6 точек; - устройство утепления межпанельных швов; - устройство примыкания к парапету; Дополнительные сведения: В настоящее время стеновые ЭСПЦ-3 находится в неудовлетворительном состоянии. Визуально наблюдается разрушение пенобетона с оголением арматуры. Материалы, машины, механизмы – Подрядчика. Вывоз мусора Подрядчика на территории Заказчика. |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца. - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ. - работы по испытаниям: мех. оборудования, электрооборудования Подрядчик осуществляет за счёт собственных сил и средств. - подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию: - необходимые акты, протоколы испытаний. |  |  |