СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 37 «Капитальный ремонт здания ВНСт № 5 станции ПСЦ».

Прием улучшенных предложений. Предложения принимаются до 06 мая 2025г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «СК-Урал» г. Златоуст ИНН 7404070743 | ООО «СПЕЦПРОФРЕМОНТ» г. Златоуст ИНН 740401001 | ИП А.В.Прийма г. Челябинск ИНН 743803565632 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 1 375 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 3 200 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 1 400 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 31.08.2025г. | 31.08.2025г. | Июнь-август 2025г. |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 36 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту здания водонасосной станции № 5 паросилового цеха. Состав работ: - частичный ремонт кирпичной кладки стен, козырьков, парапетов объемом до 5 куб.м. -частичный ремонт отмостки до 6 куб.м. - замена входной двери (дверь с терморазрывом) и отделкой откосов-2,5кв.м. -ремонт помещения душевой и раздевалки: демонтаж/укладка кафельной плитки на пол-10кв.м. демонтаж/укладка кафельной плитки на стены-60кв.м. замена смесителя 1шт., металлических труб на полипропилен-16м. затирка/покраска потолка -8кв.м. отделка потолка, стен евровагонкой (дерево)-10кв.м. замена дверей-3шт. замена светильников 3шт., розетки 1шт. (влагозащтщённые) электропроводки 30м. - замена оконных блоков с задней стороны здания на стеновые сэндвич-панели толщиной не менее 150мм 6 окон 1700х4000мм общей площадью 40,8кв.м. Машины, механизмы и материалы подрядчика. |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - входной контроль качества материалов осуществляется силами подрядчика, не допускается использовать материалы с технологическими дефектами - при выполнении работ подрядчик обязан соблюдать действующие на территории Челябинской области административные требования в области строительства и требования охраны труда - после завершения работ провести все требуемые согласования и приемо-сдаточные работы с оформлением соответствующих документов (исполнительной документации), позволяющих приступить к эксплуатации объекта. |  |  |