Ведомость объемов работ №23-2

на выполнение работ по проектированию и монтажу системы электрообогрева трубопровода технической воды от ЦГП до ЭСПЦ-1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектной документации на выполнение работ по монтажу системы электрообогрева трубопровода технической воды от ЦГП до ЭСПЦ-1. | шт. | 1 |
| 2 | Монтаж кабеля саморегулирующегося нагревательного на трубопроводе Ø530х9 мм (расположение, количество нитей и мощность - в соответствии с разработанной проектной документацией). | длина тр/пр в м | 370 |
| 3 | Монтаж кабеля саморегулирующегося нагревательного на задвижку Ду500 мм (расположение, количество нитей и мощность - в соответствии с разработанной проектной документацией). | шт | 1 |
| 4 | Монтаж датчика температуры на трубопроводе (расположение, количество и тип - в соответствии с разработанной проектной документацией). | комплект | 1 |
| 5 | Монтаж шкафа управления системой электрообогрева со встроенным узлом учета электроэнергии (тип, мощность и комплектация, способ монтажа - в соответствии с разработанной проектной документацией). | шт. | 1 |
| 6 | Монтаж распределительных коробок подключения датчиков температуры и нагревательных секций (тип, количество и способ установки - в соответствии с разработанной проектной документацией). | комплект | 1 |
| 7 | Монтаж кабеля (бронированного с медными жилами) электропитания от точки подключения Заказчика до шкафа управления системой электрообогрева (сечение, длина и способ прокладки - в соответствии с разработанной проектной документацией). | шт. | 1 |
| 8 | Монтаж кабеля (с медными жилами, в стальных трубах) цепи электропитания системы электрообогрева от шкафа управления до распределительных коробок нагревательных секций (сечение, длина и способ прокладки - в соответствии с разработанной проектной документацией). | комплект | 1 |
| 9 | Монтаж кабеля (с медными жилами, в стальных трубах) цепи управления системой электрообогрева от шкафа управления до распределительных коробок датчиков температуры (сечение, длина и способ прокладки - в соответствии с разработанной проектной документацией). | комплект | 1 |
| 10 | Изоляция трубопровода Ø530х9 мм матами прошивными минераловатными толщиной 100 мм, с обвязкой проволокой стальной оцинкованной 2 мм. | длина тр/пр в м | 370 |
| 11 | Покрытие поверхности изоляции трубопровода Ø530х9 мм стеклопластиком РСТ-450, с обвязкой проволокой стальной оцинкованной 2 мм. | длина тр/пр в м | 370 |