СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Лот № 42 «Очистка и ремонт водоподъемной плотины ВНСт №7».

Прием улучшенных предложений. Предложения принимаются до 24 июня 2025г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Аквилон» г. Златоуст ИНН 7404048762 | ООО «Компания «Перспектива» г. Златоуст ИНН 7404052092 | ООО «Технопроммонтаж» г. Златоуст ИНН 7404070084 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 5 833 333,33 руб. без НДС Предоплата 50%. Калькуляция/смета не предоставлена. | 6 800 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Калькуляция/смета не предоставлена. | 7 100 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, далее ежемесячно по фактически выполненным объемам, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Калькуляция/смета не предоставлена. |
| 2. | Срок выполнения работ | 30 дней | 60 календарных дней | 50 рабочих дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 60 месяцев | 36 месяцев | 24 месяца |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на очистку и ремонт водоподъемной плотины ВНСт № 7. 1. Очистка понура и водобоя от крупногабаритного мусора; 2. Восстановление разрушенного слоя бетона в зоне перемены сред и подводной части береговых устоев, промежуточных бычков, донной части нижнего бьефа ГТС по результатам Технического отчета подводно-технического обследования 2024г. Ведомость дефектов № 23-4 (прилагаются); 3. Восстановление геометрии промежуточных бычков и пазов направляющих ремонтных затворов верхнего бьефа - лист г/к 3-5 мм. - 0,4 тн.; 4. Произвести замену или ремонт донных уплотнителей затворов Черт № 321235 узел 1 (30 погонных метров); 5. Произвести ремонт/усиление металлоконструкций 2 (среднего) затвора – сквозная коррозия на балках двутавровых Н=360 мм. по длине до 1500 мм. (0,5 тн.) Черт № 333505; 6. Произвести водолазное обследование на предмет целостности конструкций, изменения толщины иловых отложений; 7. Предусмотреть использование заводского кислорода и электроэнергии (оплачивает подрядчик) При выявлении скрытых дефектов и увеличения объема работ, допускается замена объема и вида работ в рамках договорной стоимости. Материалы для выполнения работ подрядчика. Машины и механизмы подрядчика. Подрядная организация по окончании работ предоставляет Заказчику - исполнительную документацию: технический акт обследования, сертификаты на используемые материалы, акты скрытых работ, протоколы замеров и т.д. |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | Подрядная организация должна иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца. Подрядная организация обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ. При выполнении строительно-монтажных работ соблюдать действующие на территории Челябинской области административные требования в области строительства и требования норм охраны труда, соблюдение норм пожарной безопасности, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований. |  |  |