СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 1 от 09.07.2025г.

Лот № 45 «Проектирование и монтаж системы электрообогрева трубопровода технической воды от ЦГП до ЭСПЦ-1, с устройством тепловой изоляции».

| Наименование Претендента |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО НПК «Инженерные решения» г. Королёв ИНН 5018102637 | ООО «Компания КРУС-Запад» г. Санкт-Петербург ИНН 7814487604 | ООО НПФ «Экситон-автоматика» г. Уфа ИНН 0278085342 | ООО «Техэнергосервис» г. Нефтекамск ИНН 0264057384 | ООО «Кабельные системы и технологии» г. Челябинск ИНН 7447245405 |
| 5 985 768,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Калькуляция/смета предоставлена. | 13 892 500,00 руб. без НДС Предоплата 50% от общей стоимости работ и материалов, оставшиеся 50% за материалы в течение 30 календарных дней с момента поставки материалов, оставшиеся 50% за работы в течение 30 календарных дней после завершения всех этапов работ с момента подписания акта выполненных работ. ПИР учтены в стоимости материалов. Калькуляция/смета не предоставлена. | 6 462 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Калькуляция/смета предоставлена. Справка об отсутствии задолженности предоставлена. | 12 018 800,00 руб. без НДС Аванс 50%. Проектирование и поставка: 50% в течение 20 календарных дней с даты поставки. ПНР: 50% постоплата в течение 20 календарных дней по факту подписания акта сдачи выполненных работ. СМР: 50% постоплата в течение 20 календарных дней по факту подписания акта сдачи выполненных работ. Калькуляция/смета не предоставлена. | 9 608 085,80 руб. без НДС Предоплата 50% от стоимости работ в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора, текущий расчет ежемесячно с пропорциональным зачетом ранее выплаченного аванса в течение 30 календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ за отчетный период. Калькуляция/смета предоставлена. Справка об отсутствии задолженности предоставлена. |
| 4 рабочих недели | Июнь-сентябрь согласно графику выполнения работ. | ПИР 2-3 недели, поставка 3-4 недели с момента подписания договора и согласования РД, СМР (электрообогрев и устройство теплоизоляции) 4-6 недель | 13 недель согласно графику выполнения работ. | Не более 90 календарных дней после поступления предоплаты на р/счёт подрядчика |
| 36 месяцев | Данных нет | 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 24 месяца с даты поставки. | 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ |
| В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| Договор подряда на выполнение работ по проектированию и монтажу системы электрообогрева трубопровода технической воды от ЦГП до ЭСПЦ-1, с устройством тепловой изоляции (приложение № 1-ведомость объемов работ №23-2). Технические характеристики трубопровода: - Материал трубопровода – углеродистая сталь; - Диаметры и протяженность: - Ø530х9 мм – 370 м. - Наличие запорно-регулирующей арматуры: - задвижка Ду500 мм – 1 шт. Требования к системе электрообогрева: - Система электрообогрева должна поддерживать температуру стенки трубопровода не ниже +50С. - Систему электрообогрева выполнить саморегулирующимся нагревательным кабелем. - Управление системой электрообогрева должно осуществляться автоматически по показаниям датчиков температуры, устанавливаемых на трубопроводе. - Монтаж кабелей электропитания от точек подключения Заказчика до шкафов управления системой электрообогрева выполнить бронированным кабелем с медными жилами. - Монтаж кабелей питания и управления системой электрообогрева от шкафа управления до точек подключения саморегулирующихся нагревательных кабелей выполнить кабелем с медными жилами в стальных трубах. - Шкафы управления должны быть уличного исполнения с обогревателем и узлом учета эл.энергии. Требования к тепловой изоляции: - Теплоизолирующий материал – мат прошивной минераловатный толщиной 100 мм; - Покрывной материал – стеклопластик рулонный марки РСТ-450; - Обвязку и крепление теплоизолирующего и покрывного материалов выполнить проволокой стальной оцинкованной толщиной 2 мм. Прилагаемая исходная документация: - Копия плана топографической съемки №26 Ч-15156-98 (с обозначением трубопровода линией красного цвета); - Копия плана топографической съемки №30 Ч-15157-46 (с обозначением трубопровода линией красного цвета); - Копия плана топографической съемки №31/В Ч-15156-20 (с обозначением трубопровода линией красного цвета). - Аксонометрическая схема трубопровода технической воды Ду500 мм от ЦГП до ЭСПЦ-1. 1. Подрядная организация обязана согласовать с Заказчиком разработанную проектную документацию до начала выполнения строительно-монтажных работ. 2. Подрядная организация поставляет все материалы, необходимые для выполнения работ (в соответствии с разработанной проектной документацией). 3. Подрядная организация самостоятельно обеспечивает выполнение своих работ необходимой автомобильной техникой. 4. Предусмотрена возможность использования (при необходимости) Подрядной организацией электроэнергии Заказчика, расчет осуществляется по показаниям прибора учета электроэнергии (шкаф учета электроэнергии предоставляет Подрядная организация). 5. По окончанию работ Подрядная организация самостоятельно вывозит за территорию завода и утилизирует строительный мусор. |  |  |  |  |
| 1. На стадии подачи заявки, возможный исполнитель предоставляет смету или калькуляцию на выполнение данных работ. 2. Подрядная организация должна иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца на выполнение данных работ. 3. Подрядная организация обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ, в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации (ГОСТ, СНиП и др.). Материалы, изделия и оборудование используемые при выполнении работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиП, иметь сертификаты качества. 4. Выполнение и сдача работ Подрядной организацией осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в гл.37 ч.2 Гражданского кодекса РФ. 5. Подрядная организация предоставляет Заказчику проектную и исполнительную документацию (проект, необходимые акты, протоколы замеров, испытаний, сертификаты) на бумажном носителе в 3 экземплярах и на электронном носителе в 1 экземпляре. 6. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г., ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и в соответствии с другими действующими нормативными документами и требуемым объемом работ. 7. Подрядная организация обязана осуществлять строительный контроль в соответствии с СП 543.1325800.2024 и иными нормативными актами Российской Федерации. 8. Подрядная организация должна быть членом саморегулируемой организации (СРО) с допуском к видам работ, выполняемых на данном объекте (проектирование, монтажные работы). |  |  |  |  |